Device: D-Br/K/A

Role: Patchpanel Kupfer

Site: Block D

URL: https://netbox.fem.tu-ilmenau.de/dcim/devices/1404/

Networking

Front Port	Description	Patched to	Rear Port
Port 1	d-switch-1 / A1	Rear 1 / 1
Port 2	d-switch-1 / A2	Rear 2 / 1
Port 3	d-switch-1 / A3	Rear 3 / 1
Port 4	d-switch-1 / A4	Rear 4 / 1
Port 5	d-switch-1 / A5	Rear 5 / 1
Port 6	d-switch-1 / A6	Rear 6 / 1
Port 7	d-switch-1 / A7	Rear 7 / 1
Port 8	d-switch-1 / A8	Rear 8 / 1
Port 9	d-switch-1 / A9	Rear 9 / 1
Port 10	d-switch-1 / A10	Rear 10 / 1
Port 11	d-switch-1 / A11	Rear 11 / 1
Port 12	d-switch-1 / A12	Rear 12 / 1
Port 13	d-switch-1 / B1	Rear 13 / 1
Port 14	d-switch-1 / B2	Rear 14 / 1
Port 15	d-switch-1 / B3	Rear 15 / 1
Port 16	d-switch-1 / B4	Rear 16 / 1
Port 17	d-switch-1 / B5	Rear 17 / 1
Port 18	d-switch-1 / B6	Rear 18 / 1
Port 19	d-switch-1 / B7	Rear 19 / 1
Port 20	d-switch-1 / B8	Rear 20 / 1
Port 21	d-switch-1 / B9	Rear 21 / 1
Port 22	d-switch-1 / B10	Rear 22 / 1
Port 23	d-switch-1 / B11	Rear 23 / 1
Port 24	d-switch-1 / B12	Rear 24 / 1
Rear Port	Description	Patched to
Rear 1	Hausaufgang D / 04-01 Dose A1 Rear
Rear 2	Hausaufgang D / 04-01 Dose A2 Rear
Rear 3	Hausaufgang D / 04-02 Dose A3 Rear
Rear 4	Hausaufgang D / 04-02 Dose A4 Rear
Rear 5	Hausaufgang D / 04-03 Dose A5 Rear
Rear 6	Hausaufgang D / 04-03 Dose A6 Rear
Rear 7	Hausaufgang D / 04-04 Dose A7 Rear
Rear 8	Hausaufgang D / 04-04 Dose A8 Rear
Rear 9	Hausaufgang D / 04-05 Dose A9 Rear
Rear 10	Hausaufgang D / 04-05 Dose A10 Rear
Rear 11	Hausaufgang D / 04-06 Dose A11 Rear
Rear 12	Hausaufgang D / 04-06 Dose A12 Rear
Rear 13	Hausaufgang D / 04-07 Dose A14 Rear
Rear 14	Hausaufgang D / 04-07 Dose A13 Rear
Rear 15	Hausaufgang D / 04-08 Dose A15 Rear
Rear 16	Hausaufgang D / 04-08 Dose A16 Rear
Rear 17	Hausaufgang D / 04-09 Dose A17 Rear
Rear 18	Hausaufgang D / 04-09 Dose A18 Rear
Rear 19	Hausaufgang D / 04-10 Dose A20 Rear
Rear 20	Hausaufgang D / 04-10 Dose A19 Rear
Rear 21	Hausaufgang D / 04-11 Dose A21 Rear
Rear 22	Hausaufgang D / 04-11 Dose A22 Rear
Rear 23	Hausaufgang D / 04-12 Dose A23 Rear
Rear 24	Hausaufgang D / 04-12 Dose A24 Rear