Device: D-Br/K/E

Role: Patchpanel Kupfer

Site: Block D

URL: https://netbox.fem.tu-ilmenau.de/dcim/devices/1408/

Networking

Front Port	Description	Patched to	Rear Port
Port 1	d-switch-1 / E1	Rear 1 / 1
Port 2	d-switch-1 / E2	Rear 2 / 1
Port 3	d-switch-1 / E3	Rear 3 / 1
Port 4	d-switch-1 / E4	Rear 4 / 1
Port 5	d-switch-1 / E5	Rear 5 / 1
Port 6	d-switch-1 / E6	Rear 6 / 1
Port 7	d-switch-1 / E7	Rear 7 / 1
Port 8	d-switch-1 / E8	Rear 8 / 1
Port 9	d-switch-1 / E9	Rear 9 / 1
Port 10	d-switch-1 / E10	Rear 10 / 1
Port 11	d-switch-1 / E11	Rear 11 / 1
Port 12	d-switch-1 / E12	Rear 12 / 1
Port 13	d-switch-1 / F1	Rear 13 / 1
Port 14	d-switch-1 / F2	Rear 14 / 1
Port 15	d-switch-1 / F3	Rear 15 / 1
Port 16	d-switch-1 / F4	Rear 16 / 1
Port 17	d-switch-1 / F5	Rear 17 / 1
Port 18	d-switch-1 / F6	Rear 18 / 1
Port 19	d-switch-1 / F7	Rear 19 / 1
Port 20	d-switch-1 / F8	Rear 20 / 1
Port 21	d-switch-1 / F9	Rear 21 / 1
Port 22	d-switch-1 / F10	Rear 22 / 1
Port 23	d-switch-1 / F11	Rear 23 / 1
Port 24	d-switch-1 / F12	Rear 24 / 1
Rear Port	Description	Patched to
Rear 1	Hausaufgang D / 02-01 Dose E1 Rear
Rear 2	Hausaufgang D / 02-01 Dose E2 Rear
Rear 3	Hausaufgang D / 02-02 Dose E3 Rear
Rear 4	Hausaufgang D / 02-02 Dose E4 Rear
Rear 5	Hausaufgang D / 02-03 Dose E5 Rear
Rear 6	Hausaufgang D / 02-03 Dose E6 Rear
Rear 7	Hausaufgang D / 02-04 Dose E7 Rear
Rear 8	Hausaufgang D / 02-04 Dose E8 Rear
Rear 9	Hausaufgang D / 02-05 Dose E9 Rear
Rear 10	Hausaufgang D / 02-05 Dose E10 Rear
Rear 11	Hausaufgang D / 02-06 Dose E12 Rear
Rear 12	Hausaufgang D / 02-06 Dose E11 Rear
Rear 13	Hausaufgang D / 02-07 Dose E14 Rear
Rear 14	Hausaufgang D / 02-07 Dose E13 Rear
Rear 15	Hausaufgang D / 02-08 Dose E15 Rear
Rear 16	Hausaufgang D / 02-08 Dose E16 Rear
Rear 17	Hausaufgang D / 02-09 Dose E17 Rear
Rear 18	Hausaufgang D / 02-09 Dose E18 Rear
Rear 19	Hausaufgang D / 02-10 Dose E19 Rear
Rear 20	Hausaufgang D / 02-10 Dose E20 Rear
Rear 21	Hausaufgang D / 02-11 Dose E21 Rear
Rear 22	Hausaufgang D / 02-11 Dose E22 Rear
Rear 23	Hausaufgang D / 02-12 Dose E23 Rear
Rear 24	Hausaufgang D / 02-12 Dose E24 Rear