Device: Hausaufgang L 8d

Role: Hausaufgang

Site: Block L

URL: https://netbox.fem.tu-ilmenau.de/api/dcim/devices/160/

Networking

Interface	Description	Mode	MAC	Untagged VLAN	Tagged VLANs	Patched to	Endpoint	IP-Addresses
14-00-11 Dose 2	None	None	Patchpanel L-Br-8d/K/1 / 51/2	l-switch-2 / G3
14-00-12 Dose 4	None	None	Patchpanel L-Br-8d/K/1 / 51/4	l-switch-2 / G5
14-00-12 Dose 5	None	None	Patchpanel L-Br-8d/K/1 / 51/5	l-switch-2 / G7
14-00-21 Dose 4	None	None	Patchpanel L-Br-8d/K/1 / 52/4	l-switch-2 / G6
14-00-21 Dose 5	None	None	Patchpanel L-Br-8d/K/1 / 52/5	l-switch-2 / G8
14-00-22 Dose 2	None	None	Patchpanel L-Br-8d/K/1 / 52/2	l-switch-2 / G4
14-00-23 Dose 1	None	None	Patchpanel L-Br-8d/K/1 / 52/1	l-switch-2 / G2
14-01-11 Dose 4	None	None	Patchpanel L-Br-8d/K/1 / 54/4	l-switch-2 / G14
14-01-11 Dose 5	None	None	Patchpanel L-Br-8d/K/1 / 54/5	l-switch-2 / G16
14-01-12 Dose 2	None	None	Patchpanel L-Br-8d/K/1 / 54/2	l-switch-2 / G12
14-01-13 Dose 1	None	None	Patchpanel L-Br-8d/K/1 / 54/1	l-switch-2 / G10
14-01-21 Dose 1	None	None	Patchpanel L-Br-8d/K/1 / 53/1	l-switch-2 / G9
14-01-22 Dose 2	None	None	Patchpanel L-Br-8d/K/1 / 53/2	l-switch-2 / G11
14-01-23 Dose 4	None	None	Patchpanel L-Br-8d/K/1 / 53/4	l-switch-2 / G13
14-01-23 Dose 5	None	None	Patchpanel L-Br-8d/K/1 / 53/5	l-switch-2 / G15
14-02-11 Dose 4	None	None	Patchpanel L-Br-8d/K/1 / 56/5	l-switch-2 / G24
14-02-11 Dose 5	None	None	Patchpanel L-Br-8d/K/1 / 56/4	l-switch-2 / G22
14-02-12 Dose 2	None	None	Patchpanel L-Br-8d/K/1 / 56/2	l-switch-2 / G20
14-02-13 Dose 1	None	None	Patchpanel L-Br-8d/K/1 / 56/1	l-switch-2 / G18
14-02-21 Dose 1	None	None	Patchpanel L-Br-8d/K/1 / 55/1	l-switch-2 / G17
14-02-22 Dose 2	None	None	Patchpanel L-Br-8d/K/1 / 55/2	l-switch-2 / G19
14-02-23 Dose 4	None	None	Patchpanel L-Br-8d/K/1 / 55/4	l-switch-2 / G21
14-02-23 Dose 5	None	None	Patchpanel L-Br-8d/K/1 / 55/5	l-switch-2 / G23
14-03-11 Dose 4	None	None	Patchpanel L-Br-8d/K/1 / 58/4	l-switch-2 / H6
14-03-11 Dose 5	None	None	Patchpanel L-Br-8d/K/1 / 58/5	l-switch-2 / H8
14-03-12 Dose 2	None	None	Patchpanel L-Br-8d/K/1 / 58/2	l-switch-2 / H4
14-03-13 Dose 1	None	None	Patchpanel L-Br-8d/K/1 / 58/1	l-switch-2 / H2
14-03-21 Dose 1	None	None	Patchpanel L-Br-8d/K/1 / 57/1	l-switch-2 / H1
14-03-22 Dose 2	None	None	Patchpanel L-Br-8d/K/1 / 57/2	l-switch-2 / H3
14-03-23 Dose 4	None	None	Patchpanel L-Br-8d/K/1 / 57/4	l-switch-2 / H5
14-03-23 Dose 5	None	None	Patchpanel L-Br-8d/K/1 / 57/5	l-switch-2 / H7
14-04-11 Dose 4	None	None	Patchpanel L-Br-8d/K/1 / 60/4	l-switch-2 / H14
14-04-11 Dose 5	None	None	Patchpanel L-Br-8d/K/1 / 60/5	l-switch-2 / H16
14-04-12 Dose 2	None	None	Patchpanel L-Br-8d/K/1 / 60/2	l-switch-2 / H12
14-04-13 Dose 1	None	None	Patchpanel L-Br-8d/K/1 / 60/1	l-switch-2 / H10
14-04-21 Dose 1	None	None	Patchpanel L-Br-8d/K/1 / 59/1	l-switch-2 / H9
14-04-22 Dose 2	None	None	Patchpanel L-Br-8d/K/1 / 59/2	l-switch-2 / H11
14-04-23 Dose 4	None	None	Patchpanel L-Br-8d/K/1 / 59/4	l-switch-2 / H13
14-04-23 Dose 5	None	None	Patchpanel L-Br-8d/K/1 / 59/5	l-switch-2 / H15