Device: Hausaufgang N

Role: Hausaufgang

Site: Block N

Networking

Front Port	Description	Patched to	Rear Port
Flur Dose L01	Flure (Panel L) / 1
Flur Dose L02	Flure (Panel L) / 2
Flur Dose L03	aruba-ap-n01 / E0	Flure (Panel L) / 3
Flur Dose L04	aruba-ap-n02 / E0	Flure (Panel L) / 4
Flur Dose L05	aruba-ap-n03 / E0	Flure (Panel L) / 5
Flur Dose L06	aruba-ap-n04 / E0	Flure (Panel L) / 6
Flur Dose L07	aruba-ap-n05 / E0	Flure (Panel L) / 7
Flur Dose L08	aruba-ap-n06 / E0	Flure (Panel L) / 8
Flur Dose L09	aruba-ap-n07 / E0	Flure (Panel L) / 9
Flur Dose L10	aruba-ap-n08 / E0	Flure (Panel L) / 10
Flur Dose L11	aruba-ap-n09 / E0	Flure (Panel L) / 11
Flur Dose L12	aruba-ap-n10 / E0	Flure (Panel L) / 12
Flur Dose L13	aruba-ap-n11 / E0	Flure (Panel L) / 13
Flur Dose L14	aruba-ap-n12 / E0	Flure (Panel L) / 14
Flur Dose L15	aruba-ap-n13 / E0	Flure (Panel L) / 15
Flur Dose L16	aruba-ap-n14 / E0	Flure (Panel L) / 16
Flur Dose L17	aruba-ap-n15 / E0	Flure (Panel L) / 17
Flur Dose L18	aruba-ap-n16 / E0	Flure (Panel L) / 18
Flur Dose L19	aruba-ap-n17 / E0	Flure (Panel L) / 19
Flur Dose L20	aruba-ap-n18 / E0	Flure (Panel L) / 20
Flur Dose L21	aruba-ap-n19 / E0	Flure (Panel L) / 21
Flur Dose L22	aruba-ap-n20 / E0	Flure (Panel L) / 22
Flur Dose L23	Flure (Panel L) / 23
Flur Dose L24	aruba-ap-n21 / E0	Flure (Panel L) / 24
Hausaufgang N 00-01 Dose J07	Hausaufgang N 00-01 Dose J07 Rear / 1
Hausaufgang N 00-01 Dose J08	Hausaufgang N 00-01 Dose J08 Rear / 1
Hausaufgang N 00-02 Dose J09	Hausaufgang N 00-02 Dose J09 Rear / 1
Hausaufgang N 00-02 Dose J10	Hausaufgang N 00-02 Dose J10 Rear / 1
Hausaufgang N 00-03 Dose J11	Hausaufgang N 00-03 Dose J11 Rear / 1
Hausaufgang N 00-03 Dose J12	Hausaufgang N 00-03 Dose J12 Rear / 1
Hausaufgang N 00-04 Dose J13	Hausaufgang N 00-04 Dose J13 Rear / 1
Hausaufgang N 00-04 Dose J14	Hausaufgang N 00-04 Dose J14 Rear / 1
Hausaufgang N 00-05 Dose J15	Hausaufgang N 00-05 Dose J15 Rear / 1
Hausaufgang N 00-05 Dose J16	Hausaufgang N 00-05 Dose J16 Rear / 1
Hausaufgang N 00-06 Dose J17	Hausaufgang N 00-06 Dose J17 Rear / 1
Hausaufgang N 00-06 Dose J18	Hausaufgang N 00-06 Dose J18 Rear / 1
Hausaufgang N 00-07 Dose J19	Hausaufgang N 00-07 Dose J19 Rear / 1
Hausaufgang N 00-07 Dose J20	Hausaufgang N 00-07 Dose J20 Rear / 1
Hausaufgang N 00-08 Dose J21	Hausaufgang N 00-08 Dose J21 Rear / 1
Hausaufgang N 00-08 Dose J22	Hausaufgang N 00-08 Dose J22 Rear / 1
Hausaufgang N 00-09 Dose K01	Hausaufgang N 00-09 Dose K01 Rear / 1
Hausaufgang N 00-09 Dose K02	Hausaufgang N 00-09 Dose K02 Rear / 1
Hausaufgang N 00-10 Dose J23	Hausaufgang N 00-10 Dose J23 Rear / 1
Hausaufgang N 00-10 Dose J24	Hausaufgang N 00-10 Dose J24 Rear / 1
Hausaufgang N 00-11 Dose K03	Hausaufgang N 00-11 Dose K03 Rear / 1
Hausaufgang N 00-11 Dose K04	Hausaufgang N 00-11 Dose K04 Rear / 1
Hausaufgang N 00-12 Dose K05	Hausaufgang N 00-12 Dose K05 Rear / 1
Hausaufgang N 00-12 Dose K06	Hausaufgang N 00-12 Dose K06 Rear / 1
Hausaufgang N 00-13 Dose K07	Hausaufgang N 00-13 Dose K07 Rear / 1
Hausaufgang N 00-13 Dose K08	Hausaufgang N 00-13 Dose K08 Rear / 1
Hausaufgang N 00-14 Dose I23	Hausaufgang N 00-14 Dose I23 Rear / 1
Hausaufgang N 00-14 Dose I24	Hausaufgang N 00-14 Dose I24 Rear / 1
Hausaufgang N 00-15 Dose J01	Hausaufgang N 00-15 Dose J01 Rear / 1
Hausaufgang N 00-15 Dose J02	Hausaufgang N 00-15 Dose J02 Rear / 1
Hausaufgang N 00-16 Dose J03	Hausaufgang N 00-16 Dose J03 Rear / 1
Hausaufgang N 00-16 Dose J04	Hausaufgang N 00-16 Dose J04 Rear / 1
Hausaufgang N 00-17 Dose J05	Hausaufgang N 00-17 Dose J05 Rear / 1
Hausaufgang N 00-17 Dose J06	Hausaufgang N 00-17 Dose J06 Rear / 1
Hausaufgang N 01-01 Dose H09	Hausaufgang N 01-01 Dose H09 Rear / 1
Hausaufgang N 01-01 Dose H10	Hausaufgang N 01-01 Dose H10 Rear / 1
Hausaufgang N 01-02 Dose H11	Hausaufgang N 01-02 Dose H11 Rear / 1
Hausaufgang N 01-02 Dose H12	Hausaufgang N 01-02 Dose H12 Rear / 1
Hausaufgang N 01-03 Dose H13	Hausaufgang N 01-03 Dose H13 Rear / 1
Hausaufgang N 01-03 Dose H14	Hausaufgang N 01-03 Dose H14 Rear / 1
Hausaufgang N 01-04 Dose H15	Hausaufgang N 01-04 Dose H15 Rear / 1
Hausaufgang N 01-04 Dose H16	Hausaufgang N 01-04 Dose H16 Rear / 1
Hausaufgang N 01-05 Dose H17	Hausaufgang N 01-05 Dose H17 Rear / 1
Hausaufgang N 01-05 Dose H18	Hausaufgang N 01-05 Dose H18 Rear / 1
Hausaufgang N 01-06 Dose H19	Hausaufgang N 01-06 Dose H19 Rear / 1
Hausaufgang N 01-06 Dose H20	Hausaufgang N 01-06 Dose H20 Rear / 1
Hausaufgang N 01-07 Dose H21	Hausaufgang N 01-07 Dose H21 Rear / 1
Hausaufgang N 01-07 Dose H22	Hausaufgang N 01-07 Dose H22 Rear / 1
Hausaufgang N 01-08 Dose H23	Hausaufgang N 01-08 Dose H23 Rear / 1
Hausaufgang N 01-08 Dose H24	Hausaufgang N 01-08 Dose H24 Rear / 1
Hausaufgang N 01-09 Dose I01	Hausaufgang N 01-09 Dose I01 Rear / 1
Hausaufgang N 01-09 Dose I02	Hausaufgang N 01-09 Dose I02 Rear / 1
Hausaufgang N 01-10 Dose I03	Hausaufgang N 01-10 Dose I03 Rear / 1
Hausaufgang N 01-10 Dose I04	Hausaufgang N 01-10 Dose I04 Rear / 1
Hausaufgang N 01-11 Dose I05	Hausaufgang N 01-11 Dose I05 Rear / 1
Hausaufgang N 01-11 Dose I06	Hausaufgang N 01-11 Dose I06 Rear / 1
Hausaufgang N 01-12 Dose I07	Hausaufgang N 01-12 Dose I07 Rear / 1
Hausaufgang N 01-12 Dose I08	Hausaufgang N 01-12 Dose I08 Rear / 1
Hausaufgang N 01-13 Dose I09	Hausaufgang N 01-13 Dose I09 Rear / 1
Hausaufgang N 01-13 Dose I10	Hausaufgang N 01-13 Dose I10 Rear / 1
Hausaufgang N 01-14 Dose I11	Hausaufgang N 01-14 Dose I11 Rear / 1
Hausaufgang N 01-14 Dose I12	Hausaufgang N 01-14 Dose I12 Rear / 1
Hausaufgang N 01-15 Dose I13	Hausaufgang N 01-15 Dose I13 Rear / 1
Hausaufgang N 01-15 Dose I14	Hausaufgang N 01-15 Dose I14 Rear / 1
Hausaufgang N 01-16 Dose I15	Hausaufgang N 01-16 Dose I15 Rear / 1
Hausaufgang N 01-16 Dose I16	Hausaufgang N 01-16 Dose I16 Rear / 1
Hausaufgang N 01-17 Dose I17	Hausaufgang N 01-17 Dose I17 Rear / 1
Hausaufgang N 01-17 Dose I18	Hausaufgang N 01-17 Dose I18 Rear / 1
Hausaufgang N 01-18 Dose I19	Hausaufgang N 01-18 Dose I19 Rear / 1
Hausaufgang N 01-18 Dose I20	Hausaufgang N 01-18 Dose I20 Rear / 1
Hausaufgang N 01-19 Dose I21	Hausaufgang N 01-19 Dose I21 Rear / 1
Hausaufgang N 01-19 Dose I22	Hausaufgang N 01-19 Dose I22 Rear / 1
Hausaufgang N 02-01 Dose F19	Hausaufgang N 02-01 Dose F19 Rear / 1
Hausaufgang N 02-01 Dose F20	Hausaufgang N 02-01 Dose F20 Rear / 1
Hausaufgang N 02-02 Dose F21	Hausaufgang N 02-02 Dose F21 Rear / 1
Hausaufgang N 02-02 Dose F22	Hausaufgang N 02-02 Dose F22 Rear / 1
Hausaufgang N 02-03 Dose F23	Hausaufgang N 02-03 Dose F23 Rear / 1
Hausaufgang N 02-03 Dose F24	Hausaufgang N 02-03 Dose F24 Rear / 1
Hausaufgang N 02-04 Dose G01	Hausaufgang N 02-04 Dose G01 Rear / 1
Hausaufgang N 02-04 Dose G02	Hausaufgang N 02-04 Dose G02 Rear / 1
Hausaufgang N 02-05 Dose G03	Hausaufgang N 02-05 Dose G03 Rear / 1
Hausaufgang N 02-05 Dose G04	Hausaufgang N 02-05 Dose G04 Rear / 1
Hausaufgang N 02-06 Dose G05	Hausaufgang N 02-06 Dose G05 Rear / 1
Hausaufgang N 02-06 Dose G06	Hausaufgang N 02-06 Dose G06 Rear / 1
Hausaufgang N 02-07 Dose G07	Hausaufgang N 02-07 Dose G07 Rear / 1
Hausaufgang N 02-07 Dose G08	Hausaufgang N 02-07 Dose G08 Rear / 1
Hausaufgang N 02-08 Dose G09	Hausaufgang N 02-08 Dose G09 Rear / 1
Hausaufgang N 02-08 Dose G10	Hausaufgang N 02-08 Dose G10 Rear / 1
Hausaufgang N 02-09 Dose G11	Hausaufgang N 02-09 Dose G11 Rear / 1
Hausaufgang N 02-09 Dose G12	Hausaufgang N 02-09 Dose G12 Rear / 1
Hausaufgang N 02-10 Dose G13	Hausaufgang N 02-10 Dose G13 Rear / 1
Hausaufgang N 02-10 Dose G14	Hausaufgang N 02-10 Dose G14 Rear / 1
Hausaufgang N 02-11 Dose G15	Hausaufgang N 02-11 Dose G15 Rear / 1
Hausaufgang N 02-11 Dose G16	Hausaufgang N 02-11 Dose G16 Rear / 1
Hausaufgang N 02-12 Dose G17	Hausaufgang N 02-12 Dose G17 Rear / 1
Hausaufgang N 02-12 Dose G18	Hausaufgang N 02-12 Dose G18 Rear / 1
Hausaufgang N 02-13 Dose G19	Hausaufgang N 02-13 Dose G19 Rear / 1
Hausaufgang N 02-13 Dose G20	Hausaufgang N 02-13 Dose G20 Rear / 1
Hausaufgang N 02-14 Dose G21	Hausaufgang N 02-14 Dose G21 Rear / 1
Hausaufgang N 02-14 Dose G22	Hausaufgang N 02-14 Dose G22 Rear / 1
Hausaufgang N 02-15 Dose G23	Hausaufgang N 02-15 Dose G23 Rear / 1
Hausaufgang N 02-15 Dose G24	Hausaufgang N 02-15 Dose G24 Rear / 1
Hausaufgang N 02-16 Dose H01	Hausaufgang N 02-16 Dose H01 Rear / 1
Hausaufgang N 02-16 Dose H02	Hausaufgang N 02-16 Dose H02 Rear / 1
Hausaufgang N 02-17 Dose H03	Hausaufgang N 02-17 Dose H03 Rear / 1
Hausaufgang N 02-17 Dose H04	Hausaufgang N 02-17 Dose H04 Rear / 1
Hausaufgang N 02-18 Dose H05	Hausaufgang N 02-18 Dose H05 Rear / 1
Hausaufgang N 02-18 Dose H06	Hausaufgang N 02-18 Dose H06 Rear / 1
Hausaufgang N 02-19 Dose H07	Hausaufgang N 02-19 Dose H07 Rear / 1
Hausaufgang N 02-19 Dose H08	Hausaufgang N 02-19 Dose H08 Rear / 1
Hausaufgang N 03-01 Dose E05	Hausaufgang N 03-01 Dose E05 Rear / 1
Hausaufgang N 03-01 Dose E06	Hausaufgang N 03-01 Dose E06 Rear / 1
Hausaufgang N 03-02 Dose E07	Hausaufgang N 03-02 Dose E07 Rear / 1
Hausaufgang N 03-02 Dose E08	Hausaufgang N 03-02 Dose E08 Rear / 1
Hausaufgang N 03-03 Dose E09	Hausaufgang N 03-03 Dose E09 Rear / 1
Hausaufgang N 03-03 Dose E10	Hausaufgang N 03-03 Dose E10 Rear / 1
Hausaufgang N 03-04 Dose E11	Hausaufgang N 03-04 Dose E11 Rear / 1
Hausaufgang N 03-04 Dose E12	Hausaufgang N 03-04 Dose E12 Rear / 1
Hausaufgang N 03-05 Dose E13	aruba-ap-n22 / E0	Hausaufgang N 03-05 Dose E13 Rear / 1
Hausaufgang N 03-05 Dose E14	Hausaufgang N 03-05 Dose E14 Rear / 1
Hausaufgang N 03-06 Dose E15	Hausaufgang N 03-06 Dose E15 Rear / 1
Hausaufgang N 03-06 Dose E16	Hausaufgang N 03-06 Dose E16 Rear / 1
Hausaufgang N 03-07 Dose E17	Hausaufgang N 03-07 Dose E17 Rear / 1
Hausaufgang N 03-07 Dose E18	Hausaufgang N 03-07 Dose E18 Rear / 1
Hausaufgang N 03-08 Dose E19	Hausaufgang N 03-08 Dose E19 Rear / 1
Hausaufgang N 03-08 Dose E20	Hausaufgang N 03-08 Dose E20 Rear / 1
Hausaufgang N 03-09 Dose E21	Hausaufgang N 03-09 Dose E21 Rear / 1
Hausaufgang N 03-09 Dose E22	Hausaufgang N 03-09 Dose E22 Rear / 1
Hausaufgang N 03-10 Dose E23	Hausaufgang N 03-10 Dose E23 Rear / 1
Hausaufgang N 03-10 Dose E24	Hausaufgang N 03-10 Dose E24 Rear / 1
Hausaufgang N 03-11 Dose F01	Hausaufgang N 03-11 Dose F01 Rear / 1
Hausaufgang N 03-11 Dose F02	Hausaufgang N 03-11 Dose F02 Rear / 1
Hausaufgang N 03-12 Dose F03	Hausaufgang N 03-12 Dose F03 Rear / 1
Hausaufgang N 03-12 Dose F04	Hausaufgang N 03-12 Dose F04 Rear / 1
Hausaufgang N 03-13 Dose F05	Hausaufgang N 03-13 Dose F05 Rear / 1
Hausaufgang N 03-13 Dose F06	Hausaufgang N 03-13 Dose F06 Rear / 1
Hausaufgang N 03-14 Dose F07	Hausaufgang N 03-14 Dose F07 Rear / 1
Hausaufgang N 03-14 Dose F08	Hausaufgang N 03-14 Dose F08 Rear / 1
Hausaufgang N 03-15 Dose F09	Hausaufgang N 03-15 Dose F09 Rear / 1
Hausaufgang N 03-15 Dose F10	Hausaufgang N 03-15 Dose F10 Rear / 1
Hausaufgang N 03-16 Dose F11	Hausaufgang N 03-16 Dose F11 Rear / 1
Hausaufgang N 03-16 Dose F12	Hausaufgang N 03-16 Dose F12 Rear / 1
Hausaufgang N 03-17 Dose F13	Hausaufgang N 03-17 Dose F13 Rear / 1
Hausaufgang N 03-17 Dose F14	Hausaufgang N 03-17 Dose F14 Rear / 1
Hausaufgang N 03-18 Dose F15	Hausaufgang N 03-18 Dose F15 Rear / 1
Hausaufgang N 03-18 Dose F16	Hausaufgang N 03-18 Dose F16 Rear / 1
Hausaufgang N 03-19 Dose F17	Hausaufgang N 03-19 Dose F17 Rear / 1
Hausaufgang N 03-19 Dose F18	Hausaufgang N 03-19 Dose F18 Rear / 1
Hausaufgang N 04-01 Dose C15	Hausaufgang N 04-01 Dose C15 Rear / 1
Hausaufgang N 04-01 Dose C16	Hausaufgang N 04-01 Dose C16 Rear / 1
Hausaufgang N 04-02 Dose C17	Hausaufgang N 04-02 Dose C17 Rear / 1
Hausaufgang N 04-02 Dose C18	Hausaufgang N 04-02 Dose C18 Rear / 1
Hausaufgang N 04-03 Dose C19	Hausaufgang N 04-03 Dose C19 Rear / 1
Hausaufgang N 04-03 Dose C20	Hausaufgang N 04-03 Dose C20 Rear / 1
Hausaufgang N 04-04 Dose C21	Hausaufgang N 04-04 Dose C21 Rear / 1
Hausaufgang N 04-04 Dose C22	Hausaufgang N 04-04 Dose C22 Rear / 1
Hausaufgang N 04-05 Dose C23	Hausaufgang N 04-05 Dose C23 Rear / 1
Hausaufgang N 04-05 Dose C24	Hausaufgang N 04-05 Dose C24 Rear / 1
Hausaufgang N 04-06 Dose D01	Hausaufgang N 04-06 Dose D01 Rear / 1
Hausaufgang N 04-06 Dose D02	Hausaufgang N 04-06 Dose D02 Rear / 1
Hausaufgang N 04-07 Dose D03	Hausaufgang N 04-07 Dose D03 Rear / 1
Hausaufgang N 04-07 Dose D04	Hausaufgang N 04-07 Dose D04 Rear / 1
Hausaufgang N 04-08 Dose D05	Hausaufgang N 04-08 Dose D05 Rear / 1
Hausaufgang N 04-08 Dose D06	Hausaufgang N 04-08 Dose D06 Rear / 1
Hausaufgang N 04-09 Dose D07	Hausaufgang N 04-09 Dose D07 Rear / 1
Hausaufgang N 04-09 Dose D08	Hausaufgang N 04-09 Dose D08 Rear / 1
Hausaufgang N 04-10 Dose D09	Hausaufgang N 04-10 Dose D09 Rear / 1
Hausaufgang N 04-10 Dose D10	Hausaufgang N 04-10 Dose D10 Rear / 1
Hausaufgang N 04-11 Dose D11	Hausaufgang N 04-11 Dose D11 Rear / 1
Hausaufgang N 04-11 Dose D12	Hausaufgang N 04-11 Dose D12 Rear / 1
Hausaufgang N 04-12 Dose D13	Hausaufgang N 04-12 Dose D13 Rear / 1
Hausaufgang N 04-12 Dose D14	Hausaufgang N 04-12 Dose D14 Rear / 1
Hausaufgang N 04-13 Dose D15	Hausaufgang N 04-13 Dose D15 Rear / 1
Hausaufgang N 04-13 Dose D16	Hausaufgang N 04-13 Dose D16 Rear / 1
Hausaufgang N 04-14 Dose D17	Hausaufgang N 04-14 Dose D17 Rear / 1
Hausaufgang N 04-14 Dose D18	Hausaufgang N 04-14 Dose D18 Rear / 1
Hausaufgang N 04-15 Dose D19	Hausaufgang N 04-15 Dose D19 Rear / 1
Hausaufgang N 04-15 Dose D20	Hausaufgang N 04-15 Dose D20 Rear / 1
Hausaufgang N 04-16 Dose D21	Hausaufgang N 04-16 Dose D21 Rear / 1
Hausaufgang N 04-16 Dose D22	Hausaufgang N 04-16 Dose D22 Rear / 1
Hausaufgang N 04-17 Dose D23	Hausaufgang N 04-17 Dose D23 Rear / 1
Hausaufgang N 04-17 Dose D24	Hausaufgang N 04-17 Dose D24 Rear / 1
Hausaufgang N 04-18 Dose E01	Hausaufgang N 04-18 Dose E01 Rear / 1
Hausaufgang N 04-18 Dose E02	Hausaufgang N 04-18 Dose E02 Rear / 1
Hausaufgang N 04-19 Dose E03	Hausaufgang N 04-19 Dose E03 Rear / 1
Hausaufgang N 04-19 Dose E04	Hausaufgang N 04-19 Dose E04 Rear / 1
Hausaufgang N 05-01 Dose B01	Hausaufgang N 05-01 Dose B01 Rear / 1
Hausaufgang N 05-01 Dose B02	Hausaufgang N 05-01 Dose B02 Rear / 1
Hausaufgang N 05-02 Dose B03	Hausaufgang N 05-02 Dose B03 Rear / 1
Hausaufgang N 05-02 Dose B04	Hausaufgang N 05-02 Dose B04 Rear / 1
Hausaufgang N 05-03 Dose B05	Hausaufgang N 05-03 Dose B05 Rear / 1
Hausaufgang N 05-03 Dose B06	Hausaufgang N 05-03 Dose B06 Rear / 1
Hausaufgang N 05-04 Dose B07	Hausaufgang N 05-04 Dose B07 Rear / 1
Hausaufgang N 05-04 Dose B08	Hausaufgang N 05-04 Dose B08 Rear / 1
Hausaufgang N 05-05 Dose B09	Hausaufgang N 05-05 Dose B09 Rear / 1
Hausaufgang N 05-05 Dose B10	Hausaufgang N 05-05 Dose B10 Rear / 1
Hausaufgang N 05-06 Dose B11	Hausaufgang N 05-06 Dose B11 Rear / 1
Hausaufgang N 05-06 Dose B12	Hausaufgang N 05-06 Dose B12 Rear / 1
Hausaufgang N 05-07 Dose B13	Hausaufgang N 05-07 Dose B13 Rear / 1
Hausaufgang N 05-07 Dose B14	Hausaufgang N 05-07 Dose B14 Rear / 1
Hausaufgang N 05-08 Dose B15	Hausaufgang N 05-08 Dose B15 Rear / 1
Hausaufgang N 05-08 Dose B16	Hausaufgang N 05-08 Dose B16 Rear / 1
Hausaufgang N 05-09 Dose B17	Hausaufgang N 05-09 Dose B17 Rear / 1
Hausaufgang N 05-09 Dose B18	Hausaufgang N 05-09 Dose B18 Rear / 1
Hausaufgang N 05-10 Dose B19	Hausaufgang N 05-10 Dose B19 Rear / 1
Hausaufgang N 05-10 Dose B20	Hausaufgang N 05-10 Dose B20 Rear / 1
Hausaufgang N 05-11 Dose B21	Hausaufgang N 05-11 Dose B21 Rear / 1
Hausaufgang N 05-11 Dose B22	Hausaufgang N 05-11 Dose B22 Rear / 1
Hausaufgang N 05-12 Dose B23	Hausaufgang N 05-12 Dose B23 Rear / 1
Hausaufgang N 05-12 Dose B24	Hausaufgang N 05-12 Dose B24 Rear / 1
Hausaufgang N 05-13 Dose C01	Hausaufgang N 05-13 Dose C01 Rear / 1
Hausaufgang N 05-13 Dose C02	aruba-ap-fahrradwerkstatt1 / E0	Hausaufgang N 05-13 Dose C02 Rear / 1
Hausaufgang N 05-14 Dose C03	Hausaufgang N 05-14 Dose C03 Rear / 1
Hausaufgang N 05-14 Dose C04	Hausaufgang N 05-14 Dose C04 Rear / 1
Hausaufgang N 05-15 Dose C05	Hausaufgang N 05-15 Dose C05 Rear / 1
Hausaufgang N 05-15 Dose C06	Hausaufgang N 05-15 Dose C06 Rear / 1
Hausaufgang N 05-16 Dose C07	Hausaufgang N 05-16 Dose C07 Rear / 1
Hausaufgang N 05-16 Dose C08	Hausaufgang N 05-16 Dose C08 Rear / 1
Hausaufgang N 05-17 Dose C09	Hausaufgang N 05-17 Dose C09 Rear / 1
Hausaufgang N 05-17 Dose C10	Hausaufgang N 05-17 Dose C10 Rear / 1
Hausaufgang N 05-18 Dose C11	Hausaufgang N 05-18 Dose C11 Rear / 1
Hausaufgang N 05-18 Dose C12	Hausaufgang N 05-18 Dose C12 Rear / 1
Hausaufgang N 05-19 Dose C13	Hausaufgang N 05-19 Dose C13 Rear / 1
Hausaufgang N 05-19 Dose C14	Hausaufgang N 05-19 Dose C14 Rear / 1
Hausaufgang N 06-01 Dose A01	Hausaufgang N 06-01 Dose A01 Rear / 1
Hausaufgang N 06-01 Dose A02	Hausaufgang N 06-01 Dose A02 Rear / 1
Hausaufgang N 06-02 Dose A03	Hausaufgang N 06-02 Dose A03 Rear / 1
Hausaufgang N 06-02 Dose A04	Hausaufgang N 06-02 Dose A04 Rear / 1
Hausaufgang N 06-03 Dose A05	Hausaufgang N 06-03 Dose A05 Rear / 1
Hausaufgang N 06-03 Dose A06	Hausaufgang N 06-03 Dose A06 Rear / 1
Hausaufgang N 06-04 Dose A07	Hausaufgang N 06-04 Dose A07 Rear / 1
Hausaufgang N 06-04 Dose A08	Hausaufgang N 06-04 Dose A08 Rear / 1
Hausaufgang N 06-05 Dose A09	Hausaufgang N 06-05 Dose A09 Rear / 1
Hausaufgang N 06-05 Dose A10	Hausaufgang N 06-05 Dose A10 Rear / 1
Hausaufgang N 06-06 Dose A11	Hausaufgang N 06-06 Dose A11 Rear / 1
Hausaufgang N 06-06 Dose A12	Hausaufgang N 06-06 Dose A12 Rear / 1
Hausaufgang N 06-07 Dose A13	Hausaufgang N 06-07 Dose A13 Rear / 1
Hausaufgang N 06-07 Dose A14	Hausaufgang N 06-07 Dose A14 Rear / 1
Hausaufgang N 06-08 Dose A15	Hausaufgang N 06-08 Dose A15 Rear / 1
Hausaufgang N 06-08 Dose A16	Hausaufgang N 06-08 Dose A16 Rear / 1
Hausaufgang N 06-09 Dose A17	Hausaufgang N 06-09 Dose A17 Rear / 1
Hausaufgang N 06-09 Dose A18	Hausaufgang N 06-09 Dose A18 Rear / 1
Hausaufgang N 06-10 Dose A19	Hausaufgang N 06-10 Dose A19 Rear / 1
Hausaufgang N 06-10 Dose A20	Hausaufgang N 06-10 Dose A20 Rear / 1
Hausaufgang N 06-11 Dose A21	Hausaufgang N 06-11 Dose A21 Rear / 1
Hausaufgang N 06-11 Dose A22	Hausaufgang N 06-11 Dose A22 Rear / 1
Hausaufgang N 06-12 Dose A23	Hausaufgang N 06-12 Dose A23 Rear / 1
Hausaufgang N 06-12 Dose A24	Hausaufgang N 06-12 Dose A24 Rear / 1
Hausaufgang N K1-01 Dose K09	Hausaufgang N K1-01 Dose K09 / 1
Hausaufgang N K1-02 Dose K11	Hausaufgang N K1-02 Dose K11 / 1
Hausaufgang N K1-03 Dose K13	Hausaufgang N K1-03 Dose K13 / 1
Hausaufgang N K1-04 Dose K15	Hausaufgang N K1-04 Dose K15 / 1
Hausaufgang N K1-05 Dose K17	Hausaufgang N K1-05 Dose K17 / 1
Hausaufgang N K1-06 Dose K19	Hausaufgang N K1-06 Dose K19 / 1
Hausaufgang N K1-07 Dose K21	Hausaufgang N K1-07 Dose K21 / 1
Hausaufgang N K1-08 Dose K23	Hausaufgang N K1-08 Dose K23 / 1
Hausaufgang N K1-08 PF L1/2	Bezeichnung laut Wiki, aber widersprüchlich mit Dosen L01/L02	Hausaufgang N K1-08 PF L1/2 / 1
Rear Port	Description	Patched to
Flure (Panel L)	Patchpanel N-Br/K/L / Rear
Hausaufgang N 00-01 Dose J07 Rear	Patchpanel N-Br/K/J / Rear 7
Hausaufgang N 00-01 Dose J08 Rear	Patchpanel N-Br/K/J / Rear 8
Hausaufgang N 00-02 Dose J09 Rear	Patchpanel N-Br/K/J / Rear 9
Hausaufgang N 00-02 Dose J10 Rear	Patchpanel N-Br/K/J / Rear 10
Hausaufgang N 00-03 Dose J11 Rear	Patchpanel N-Br/K/J / Rear 11
Hausaufgang N 00-03 Dose J12 Rear	Patchpanel N-Br/K/J / Rear 12
Hausaufgang N 00-04 Dose J13 Rear	Patchpanel N-Br/K/J / Rear 13
Hausaufgang N 00-04 Dose J14 Rear	Patchpanel N-Br/K/J / Rear 14
Hausaufgang N 00-05 Dose J15 Rear	Patchpanel N-Br/K/J / Rear 15
Hausaufgang N 00-05 Dose J16 Rear	Patchpanel N-Br/K/J / Rear 16
Hausaufgang N 00-06 Dose J17 Rear	Patchpanel N-Br/K/J / Rear 17
Hausaufgang N 00-06 Dose J18 Rear	Patchpanel N-Br/K/J / Rear 18
Hausaufgang N 00-07 Dose J19 Rear	Patchpanel N-Br/K/J / Rear 19
Hausaufgang N 00-07 Dose J20 Rear	Patchpanel N-Br/K/J / Rear 20
Hausaufgang N 00-08 Dose J21 Rear	Patchpanel N-Br/K/J / Rear 21
Hausaufgang N 00-08 Dose J22 Rear	Patchpanel N-Br/K/J / Rear 22
Hausaufgang N 00-09 Dose K01 Rear	Patchpanel N-Br/K/K / Rear 1
Hausaufgang N 00-09 Dose K02 Rear	Patchpanel N-Br/K/K / Rear 2
Hausaufgang N 00-10 Dose J23 Rear	Patchpanel N-Br/K/J / Rear 23
Hausaufgang N 00-10 Dose J24 Rear	Patchpanel N-Br/K/J / Rear 24
Hausaufgang N 00-11 Dose K03 Rear	Patchpanel N-Br/K/K / Rear 3
Hausaufgang N 00-11 Dose K04 Rear	Patchpanel N-Br/K/K / Rear 4
Hausaufgang N 00-12 Dose K05 Rear	Patchpanel N-Br/K/K / Rear 5
Hausaufgang N 00-12 Dose K06 Rear	Patchpanel N-Br/K/K / Rear 6
Hausaufgang N 00-13 Dose K07 Rear	Patchpanel N-Br/K/K / Rear 7
Hausaufgang N 00-13 Dose K08 Rear	Patchpanel N-Br/K/K / Rear 8
Hausaufgang N 00-14 Dose I23 Rear	Patchpanel N-Br/K/I / Rear 23
Hausaufgang N 00-14 Dose I24 Rear	Patchpanel N-Br/K/I / Rear 24
Hausaufgang N 00-15 Dose J01 Rear	Patchpanel N-Br/K/J / Rear 1
Hausaufgang N 00-15 Dose J02 Rear	Patchpanel N-Br/K/J / Rear 2
Hausaufgang N 00-16 Dose J03 Rear	Patchpanel N-Br/K/J / Rear 3
Hausaufgang N 00-16 Dose J04 Rear	Patchpanel N-Br/K/J / Rear 4
Hausaufgang N 00-17 Dose J05 Rear	Patchpanel N-Br/K/J / Rear 5
Hausaufgang N 00-17 Dose J06 Rear	Patchpanel N-Br/K/J / Rear 6
Hausaufgang N 01-01 Dose H09 Rear	Patchpanel N-Br/K/H / Rear 9
Hausaufgang N 01-01 Dose H10 Rear	Patchpanel N-Br/K/H / Rear 10
Hausaufgang N 01-02 Dose H11 Rear	Patchpanel N-Br/K/H / Rear 11
Hausaufgang N 01-02 Dose H12 Rear	Patchpanel N-Br/K/H / Rear 12
Hausaufgang N 01-03 Dose H13 Rear	Patchpanel N-Br/K/H / Rear 13
Hausaufgang N 01-03 Dose H14 Rear	Patchpanel N-Br/K/H / Rear 14
Hausaufgang N 01-04 Dose H15 Rear	Patchpanel N-Br/K/H / Rear 15
Hausaufgang N 01-04 Dose H16 Rear	Patchpanel N-Br/K/H / Rear 16
Hausaufgang N 01-05 Dose H17 Rear	Patchpanel N-Br/K/H / Rear 17
Hausaufgang N 01-05 Dose H18 Rear	Patchpanel N-Br/K/H / Rear 18
Hausaufgang N 01-06 Dose H19 Rear	Patchpanel N-Br/K/H / Rear 19
Hausaufgang N 01-06 Dose H20 Rear	Patchpanel N-Br/K/H / Rear 20
Hausaufgang N 01-07 Dose H21 Rear	Patchpanel N-Br/K/H / Rear 21
Hausaufgang N 01-07 Dose H22 Rear	Patchpanel N-Br/K/H / Rear 22
Hausaufgang N 01-08 Dose H23 Rear	Patchpanel N-Br/K/H / Rear 23
Hausaufgang N 01-08 Dose H24 Rear	Patchpanel N-Br/K/H / Rear 24
Hausaufgang N 01-09 Dose I01 Rear	Patchpanel N-Br/K/I / Rear 1
Hausaufgang N 01-09 Dose I02 Rear	Patchpanel N-Br/K/I / Rear 2
Hausaufgang N 01-10 Dose I03 Rear	Patchpanel N-Br/K/I / Rear 3
Hausaufgang N 01-10 Dose I04 Rear	Patchpanel N-Br/K/I / Rear 4
Hausaufgang N 01-11 Dose I05 Rear	Patchpanel N-Br/K/I / Rear 5
Hausaufgang N 01-11 Dose I06 Rear	Patchpanel N-Br/K/I / Rear 6
Hausaufgang N 01-12 Dose I07 Rear	Patchpanel N-Br/K/I / Rear 7
Hausaufgang N 01-12 Dose I08 Rear	Patchpanel N-Br/K/I / Rear 8
Hausaufgang N 01-13 Dose I09 Rear	Patchpanel N-Br/K/I / Rear 9
Hausaufgang N 01-13 Dose I10 Rear	Patchpanel N-Br/K/I / Rear 10
Hausaufgang N 01-14 Dose I11 Rear	Patchpanel N-Br/K/I / Rear 11
Hausaufgang N 01-14 Dose I12 Rear	Patchpanel N-Br/K/I / Rear 12
Hausaufgang N 01-15 Dose I13 Rear	Patchpanel N-Br/K/I / Rear 13
Hausaufgang N 01-15 Dose I14 Rear	Patchpanel N-Br/K/I / Rear 14
Hausaufgang N 01-16 Dose I15 Rear	Patchpanel N-Br/K/I / Rear 15
Hausaufgang N 01-16 Dose I16 Rear	Patchpanel N-Br/K/I / Rear 16
Hausaufgang N 01-17 Dose I17 Rear	Patchpanel N-Br/K/I / Rear 17
Hausaufgang N 01-17 Dose I18 Rear	Patchpanel N-Br/K/I / Rear 18
Hausaufgang N 01-18 Dose I19 Rear	Patchpanel N-Br/K/I / Rear 19
Hausaufgang N 01-18 Dose I20 Rear	Patchpanel N-Br/K/I / Rear 20
Hausaufgang N 01-19 Dose I21 Rear	Patchpanel N-Br/K/I / Rear 21
Hausaufgang N 01-19 Dose I22 Rear	Patchpanel N-Br/K/I / Rear 22
Hausaufgang N 02-01 Dose F19 Rear	Patchpanel N-Br/K/F / Rear 19
Hausaufgang N 02-01 Dose F20 Rear	Patchpanel N-Br/K/F / Rear 20
Hausaufgang N 02-02 Dose F21 Rear	Patchpanel N-Br/K/F / Rear 21
Hausaufgang N 02-02 Dose F22 Rear	Patchpanel N-Br/K/F / Rear 22
Hausaufgang N 02-03 Dose F23 Rear	Patchpanel N-Br/K/F / Rear 23
Hausaufgang N 02-03 Dose F24 Rear	Patchpanel N-Br/K/F / Rear 24
Hausaufgang N 02-04 Dose G01 Rear	Patchpanel N-Br/K/G / Rear 1
Hausaufgang N 02-04 Dose G02 Rear	Patchpanel N-Br/K/G / Rear 2
Hausaufgang N 02-05 Dose G03 Rear	Patchpanel N-Br/K/G / Rear 3
Hausaufgang N 02-05 Dose G04 Rear	Patchpanel N-Br/K/G / Rear 4
Hausaufgang N 02-06 Dose G05 Rear	Patchpanel N-Br/K/G / Rear 5
Hausaufgang N 02-06 Dose G06 Rear	Patchpanel N-Br/K/G / Rear 6
Hausaufgang N 02-07 Dose G07 Rear	Patchpanel N-Br/K/G / Rear 7
Hausaufgang N 02-07 Dose G08 Rear	Patchpanel N-Br/K/G / Rear 8
Hausaufgang N 02-08 Dose G09 Rear	Patchpanel N-Br/K/G / Rear 9
Hausaufgang N 02-08 Dose G10 Rear	Patchpanel N-Br/K/G / Rear 10
Hausaufgang N 02-09 Dose G11 Rear	Patchpanel N-Br/K/G / Rear 11
Hausaufgang N 02-09 Dose G12 Rear	Patchpanel N-Br/K/G / Rear 12
Hausaufgang N 02-10 Dose G13 Rear	Patchpanel N-Br/K/G / Rear 13
Hausaufgang N 02-10 Dose G14 Rear	Patchpanel N-Br/K/G / Rear 14
Hausaufgang N 02-11 Dose G15 Rear	Patchpanel N-Br/K/G / Rear 15
Hausaufgang N 02-11 Dose G16 Rear	Patchpanel N-Br/K/G / Rear 16
Hausaufgang N 02-12 Dose G17 Rear	Patchpanel N-Br/K/G / Rear 17
Hausaufgang N 02-12 Dose G18 Rear	Patchpanel N-Br/K/G / Rear 18
Hausaufgang N 02-13 Dose G19 Rear	Patchpanel N-Br/K/G / Rear 19
Hausaufgang N 02-13 Dose G20 Rear	Patchpanel N-Br/K/G / Rear 20
Hausaufgang N 02-14 Dose G21 Rear	Patchpanel N-Br/K/G / Rear 21
Hausaufgang N 02-14 Dose G22 Rear	Patchpanel N-Br/K/G / Rear 22
Hausaufgang N 02-15 Dose G23 Rear	Patchpanel N-Br/K/G / Rear 23
Hausaufgang N 02-15 Dose G24 Rear	Patchpanel N-Br/K/G / Rear 24
Hausaufgang N 02-16 Dose H01 Rear	Patchpanel N-Br/K/H / Rear 1
Hausaufgang N 02-16 Dose H02 Rear	Patchpanel N-Br/K/H / Rear 2
Hausaufgang N 02-17 Dose H03 Rear	Patchpanel N-Br/K/H / Rear 3
Hausaufgang N 02-17 Dose H04 Rear	Patchpanel N-Br/K/H / Rear 4
Hausaufgang N 02-18 Dose H05 Rear	Patchpanel N-Br/K/H / Rear 5
Hausaufgang N 02-18 Dose H06 Rear	Patchpanel N-Br/K/H / Rear 6
Hausaufgang N 02-19 Dose H07 Rear	Patchpanel N-Br/K/H / Rear 7
Hausaufgang N 02-19 Dose H08 Rear	Patchpanel N-Br/K/H / Rear 8
Hausaufgang N 03-01 Dose E05 Rear	Patchpanel N-Br/K/E / Rear 5
Hausaufgang N 03-01 Dose E06 Rear	Patchpanel N-Br/K/E / Rear 6
Hausaufgang N 03-02 Dose E07 Rear	Patchpanel N-Br/K/E / Rear 7
Hausaufgang N 03-02 Dose E08 Rear	Patchpanel N-Br/K/E / Rear 8
Hausaufgang N 03-03 Dose E09 Rear	Patchpanel N-Br/K/E / Rear 9
Hausaufgang N 03-03 Dose E10 Rear	Patchpanel N-Br/K/E / Rear 10
Hausaufgang N 03-04 Dose E11 Rear	Patchpanel N-Br/K/E / Rear 11
Hausaufgang N 03-04 Dose E12 Rear	Patchpanel N-Br/K/E / Rear 12
Hausaufgang N 03-05 Dose E13 Rear	Patchpanel N-Br/K/E / Rear 13
Hausaufgang N 03-05 Dose E14 Rear	Patchpanel N-Br/K/E / Rear 14
Hausaufgang N 03-06 Dose E15 Rear	Patchpanel N-Br/K/E / Rear 15
Hausaufgang N 03-06 Dose E16 Rear	Patchpanel N-Br/K/E / Rear 16
Hausaufgang N 03-07 Dose E17 Rear	Patchpanel N-Br/K/E / Rear 17
Hausaufgang N 03-07 Dose E18 Rear	Patchpanel N-Br/K/E / Rear 18
Hausaufgang N 03-08 Dose E19 Rear	Patchpanel N-Br/K/E / Rear 19
Hausaufgang N 03-08 Dose E20 Rear	Patchpanel N-Br/K/E / Rear 20
Hausaufgang N 03-09 Dose E21 Rear	Patchpanel N-Br/K/E / Rear 21
Hausaufgang N 03-09 Dose E22 Rear	Patchpanel N-Br/K/E / Rear 22
Hausaufgang N 03-10 Dose E23 Rear	Patchpanel N-Br/K/E / Rear 23
Hausaufgang N 03-10 Dose E24 Rear	Patchpanel N-Br/K/E / Rear 24
Hausaufgang N 03-11 Dose F01 Rear	Patchpanel N-Br/K/F / Rear 1
Hausaufgang N 03-11 Dose F02 Rear	Patchpanel N-Br/K/F / Rear 2
Hausaufgang N 03-12 Dose F03 Rear	Patchpanel N-Br/K/F / Rear 3
Hausaufgang N 03-12 Dose F04 Rear	Patchpanel N-Br/K/F / Rear 4
Hausaufgang N 03-13 Dose F05 Rear	Patchpanel N-Br/K/F / Rear 5
Hausaufgang N 03-13 Dose F06 Rear	Patchpanel N-Br/K/F / Rear 6
Hausaufgang N 03-14 Dose F07 Rear	Patchpanel N-Br/K/F / Rear 7
Hausaufgang N 03-14 Dose F08 Rear	Patchpanel N-Br/K/F / Rear 8
Hausaufgang N 03-15 Dose F09 Rear	Patchpanel N-Br/K/F / Rear 9
Hausaufgang N 03-15 Dose F10 Rear	Patchpanel N-Br/K/F / Rear 10
Hausaufgang N 03-16 Dose F11 Rear	Patchpanel N-Br/K/F / Rear 11
Hausaufgang N 03-16 Dose F12 Rear	Patchpanel N-Br/K/F / Rear 12
Hausaufgang N 03-17 Dose F13 Rear	Patchpanel N-Br/K/F / Rear 13
Hausaufgang N 03-17 Dose F14 Rear	Patchpanel N-Br/K/F / Rear 14
Hausaufgang N 03-18 Dose F15 Rear	Patchpanel N-Br/K/F / Rear 15
Hausaufgang N 03-18 Dose F16 Rear	Patchpanel N-Br/K/F / Rear 16
Hausaufgang N 03-19 Dose F17 Rear	Patchpanel N-Br/K/F / Rear 17
Hausaufgang N 03-19 Dose F18 Rear	Patchpanel N-Br/K/F / Rear 18
Hausaufgang N 04-01 Dose C15 Rear	Patchpanel N-Br/K/C / Rear 15
Hausaufgang N 04-01 Dose C16 Rear	Patchpanel N-Br/K/C / Rear 16
Hausaufgang N 04-02 Dose C17 Rear	Patchpanel N-Br/K/C / Rear 17
Hausaufgang N 04-02 Dose C18 Rear	Patchpanel N-Br/K/C / Rear 18
Hausaufgang N 04-03 Dose C19 Rear	Patchpanel N-Br/K/C / Rear 19
Hausaufgang N 04-03 Dose C20 Rear	Patchpanel N-Br/K/C / Rear 20
Hausaufgang N 04-04 Dose C21 Rear	Patchpanel N-Br/K/C / Rear 21
Hausaufgang N 04-04 Dose C22 Rear	Patchpanel N-Br/K/C / Rear 22
Hausaufgang N 04-05 Dose C23 Rear	Patchpanel N-Br/K/C / Rear 23
Hausaufgang N 04-05 Dose C24 Rear	Patchpanel N-Br/K/C / Rear 24
Hausaufgang N 04-06 Dose D01 Rear	Patchpanel N-Br/K/D / Rear 1
Hausaufgang N 04-06 Dose D02 Rear	Patchpanel N-Br/K/D / Rear 2
Hausaufgang N 04-07 Dose D03 Rear	Patchpanel N-Br/K/D / Rear 3
Hausaufgang N 04-07 Dose D04 Rear	Patchpanel N-Br/K/D / Rear 4
Hausaufgang N 04-08 Dose D05 Rear	Patchpanel N-Br/K/D / Rear 5
Hausaufgang N 04-08 Dose D06 Rear	Patchpanel N-Br/K/D / Rear 6
Hausaufgang N 04-09 Dose D07 Rear	Patchpanel N-Br/K/D / Rear 7
Hausaufgang N 04-09 Dose D08 Rear	Patchpanel N-Br/K/D / Rear 8
Hausaufgang N 04-10 Dose D09 Rear	Patchpanel N-Br/K/D / Rear 9
Hausaufgang N 04-10 Dose D10 Rear	Patchpanel N-Br/K/D / Rear 10
Hausaufgang N 04-11 Dose D11 Rear	Patchpanel N-Br/K/D / Rear 11
Hausaufgang N 04-11 Dose D12 Rear	Patchpanel N-Br/K/D / Rear 12
Hausaufgang N 04-12 Dose D13 Rear	Patchpanel N-Br/K/D / Rear 13
Hausaufgang N 04-12 Dose D14 Rear	Patchpanel N-Br/K/D / Rear 14
Hausaufgang N 04-13 Dose D15 Rear	Patchpanel N-Br/K/D / Rear 15
Hausaufgang N 04-13 Dose D16 Rear	Patchpanel N-Br/K/D / Rear 16
Hausaufgang N 04-14 Dose D17 Rear	Patchpanel N-Br/K/D / Rear 17
Hausaufgang N 04-14 Dose D18 Rear	Patchpanel N-Br/K/D / Rear 18
Hausaufgang N 04-15 Dose D19 Rear	Patchpanel N-Br/K/D / Rear 19
Hausaufgang N 04-15 Dose D20 Rear	Patchpanel N-Br/K/D / Rear 20
Hausaufgang N 04-16 Dose D21 Rear	Patchpanel N-Br/K/D / Rear 21
Hausaufgang N 04-16 Dose D22 Rear	Patchpanel N-Br/K/D / Rear 22
Hausaufgang N 04-17 Dose D23 Rear	Patchpanel N-Br/K/D / Rear 23
Hausaufgang N 04-17 Dose D24 Rear	Patchpanel N-Br/K/D / Rear 24
Hausaufgang N 04-18 Dose E01 Rear	Patchpanel N-Br/K/E / Rear 1
Hausaufgang N 04-18 Dose E02 Rear	Patchpanel N-Br/K/E / Rear 2
Hausaufgang N 04-19 Dose E03 Rear	Patchpanel N-Br/K/E / Rear 3
Hausaufgang N 04-19 Dose E04 Rear	Patchpanel N-Br/K/E / Rear 4
Hausaufgang N 05-01 Dose B01 Rear	Patchpanel N-Br/K/B / Rear 1
Hausaufgang N 05-01 Dose B02 Rear	Patchpanel N-Br/K/B / Rear 2
Hausaufgang N 05-02 Dose B03 Rear	Patchpanel N-Br/K/B / Rear 3
Hausaufgang N 05-02 Dose B04 Rear	Patchpanel N-Br/K/B / Rear 4
Hausaufgang N 05-03 Dose B05 Rear	Patchpanel N-Br/K/B / Rear 5
Hausaufgang N 05-03 Dose B06 Rear	Patchpanel N-Br/K/B / Rear 6
Hausaufgang N 05-04 Dose B07 Rear	Patchpanel N-Br/K/B / Rear 7
Hausaufgang N 05-04 Dose B08 Rear	Patchpanel N-Br/K/B / Rear 8
Hausaufgang N 05-05 Dose B09 Rear	Patchpanel N-Br/K/B / Rear 9
Hausaufgang N 05-05 Dose B10 Rear	Patchpanel N-Br/K/B / Rear 10
Hausaufgang N 05-06 Dose B11 Rear	Patchpanel N-Br/K/B / Rear 11
Hausaufgang N 05-06 Dose B12 Rear	Patchpanel N-Br/K/B / Rear 12
Hausaufgang N 05-07 Dose B13 Rear	Patchpanel N-Br/K/B / Rear 13
Hausaufgang N 05-07 Dose B14 Rear	Patchpanel N-Br/K/B / Rear 14
Hausaufgang N 05-08 Dose B15 Rear	Patchpanel N-Br/K/B / Rear 15
Hausaufgang N 05-08 Dose B16 Rear	Patchpanel N-Br/K/B / Rear 16
Hausaufgang N 05-09 Dose B17 Rear	Patchpanel N-Br/K/B / Rear 17
Hausaufgang N 05-09 Dose B18 Rear	Patchpanel N-Br/K/B / Rear 18
Hausaufgang N 05-10 Dose B19 Rear	Patchpanel N-Br/K/B / Rear 19
Hausaufgang N 05-10 Dose B20 Rear	Patchpanel N-Br/K/B / Rear 20
Hausaufgang N 05-11 Dose B21 Rear	Patchpanel N-Br/K/B / Rear 21
Hausaufgang N 05-11 Dose B22 Rear	Patchpanel N-Br/K/B / Rear 22
Hausaufgang N 05-12 Dose B23 Rear	Patchpanel N-Br/K/B / Rear 23
Hausaufgang N 05-12 Dose B24 Rear	Patchpanel N-Br/K/B / Rear 24
Hausaufgang N 05-13 Dose C01 Rear	Patchpanel N-Br/K/C / Rear 1
Hausaufgang N 05-13 Dose C02 Rear	Patchpanel N-Br/K/C / Rear 2
Hausaufgang N 05-14 Dose C03 Rear	Patchpanel N-Br/K/C / Rear 3
Hausaufgang N 05-14 Dose C04 Rear	Patchpanel N-Br/K/C / Rear 4
Hausaufgang N 05-15 Dose C05 Rear	Patchpanel N-Br/K/C / Rear 5
Hausaufgang N 05-15 Dose C06 Rear	Patchpanel N-Br/K/C / Rear 6
Hausaufgang N 05-16 Dose C07 Rear	Patchpanel N-Br/K/C / Rear 7
Hausaufgang N 05-16 Dose C08 Rear	Patchpanel N-Br/K/C / Rear 8
Hausaufgang N 05-17 Dose C09 Rear	Patchpanel N-Br/K/C / Rear 9
Hausaufgang N 05-17 Dose C10 Rear	Patchpanel N-Br/K/C / Rear 10
Hausaufgang N 05-18 Dose C11 Rear	Patchpanel N-Br/K/C / Rear 11
Hausaufgang N 05-18 Dose C12 Rear	Patchpanel N-Br/K/C / Rear 12
Hausaufgang N 05-19 Dose C13 Rear	Patchpanel N-Br/K/C / Rear 13
Hausaufgang N 05-19 Dose C14 Rear	Patchpanel N-Br/K/C / Rear 14
Hausaufgang N 06-01 Dose A01 Rear	Patchpanel N-Br/K/A / 1
Hausaufgang N 06-01 Dose A02 Rear	Patchpanel N-Br/K/A / 2
Hausaufgang N 06-02 Dose A03 Rear	Patchpanel N-Br/K/A / 3
Hausaufgang N 06-02 Dose A04 Rear	Patchpanel N-Br/K/A / 4
Hausaufgang N 06-03 Dose A05 Rear	Patchpanel N-Br/K/A / 5
Hausaufgang N 06-03 Dose A06 Rear	Patchpanel N-Br/K/A / 6
Hausaufgang N 06-04 Dose A07 Rear	Patchpanel N-Br/K/A / 7
Hausaufgang N 06-04 Dose A08 Rear	Patchpanel N-Br/K/A / 8
Hausaufgang N 06-05 Dose A09 Rear	Patchpanel N-Br/K/A / 9
Hausaufgang N 06-05 Dose A10 Rear	Patchpanel N-Br/K/A / 10
Hausaufgang N 06-06 Dose A11 Rear	Patchpanel N-Br/K/A / 11
Hausaufgang N 06-06 Dose A12 Rear	Patchpanel N-Br/K/A / 12
Hausaufgang N 06-07 Dose A13 Rear	Patchpanel N-Br/K/A / 13
Hausaufgang N 06-07 Dose A14 Rear	Patchpanel N-Br/K/A / 14
Hausaufgang N 06-08 Dose A15 Rear	Patchpanel N-Br/K/A / 15
Hausaufgang N 06-08 Dose A16 Rear	Patchpanel N-Br/K/A / 16
Hausaufgang N 06-09 Dose A17 Rear	Patchpanel N-Br/K/A / 17
Hausaufgang N 06-09 Dose A18 Rear	Patchpanel N-Br/K/A / 18
Hausaufgang N 06-10 Dose A19 Rear	Patchpanel N-Br/K/A / 19
Hausaufgang N 06-10 Dose A20 Rear	Patchpanel N-Br/K/A / 20
Hausaufgang N 06-11 Dose A21 Rear	Patchpanel N-Br/K/A / 21
Hausaufgang N 06-11 Dose A22 Rear	Patchpanel N-Br/K/A / 22
Hausaufgang N 06-12 Dose A23 Rear	Patchpanel N-Br/K/A / 23
Hausaufgang N 06-12 Dose A24 Rear	Patchpanel N-Br/K/A / 24
Hausaufgang N K1-01 Dose K09	Patchpanel N-Br/K/K / Rear 9
Hausaufgang N K1-02 Dose K11	Patchpanel N-Br/K/K / Rear 11
Hausaufgang N K1-03 Dose K13	Patchpanel N-Br/K/K / Rear 13
Hausaufgang N K1-04 Dose K15	Patchpanel N-Br/K/K / Rear 15
Hausaufgang N K1-05 Dose K17	Patchpanel N-Br/K/K / Rear 17
Hausaufgang N K1-06 Dose K19	Patchpanel N-Br/K/K / Rear 19
Hausaufgang N K1-07 Dose K21	Patchpanel N-Br/K/K / Rear 21
Hausaufgang N K1-08 Dose K23	Patchpanel N-Br/K/K / Rear 23
Hausaufgang N K1-08 PF L1/2	Bezeichnung laut Wiki, aber widersprüchlich mit Dosen L01/L02