Device: Hausaufgang Q

Role: Hausaufgang

Site: Block Q

URL: https://netbox.fem.tu-ilmenau.de/dcim/devices/468/

Networking

Front Port	Description	Patched to	Rear Port
Hausaufgang Q 00-01-0 Dose IT2-PF2-9	Hausaufgang Q 00-01-0 Dose IT2-PF2-9 Rear / 1
Hausaufgang Q 00-02-1 Dose IT2-PF2-10	aruba-ap-q50 / PT/E0	Hausaufgang Q 00-02-1 Dose IT2-PF2-10 Rear / 1
Hausaufgang Q 00-02-2 Dose IT2-PF2-11	Hausaufgang Q 00-02-2 Dose IT2-PF2-11 Rear / 1
Hausaufgang Q 00-03-1 Dose IT2-PF2-12	Hausaufgang Q 00-03-1 Dose IT2-PF2-12 Rear / 1
Hausaufgang Q 00-03-2 Dose IT2-PF2-13	aruba-ap-q51 / PT/E0	Hausaufgang Q 00-03-2 Dose IT2-PF2-13 Rear / 1
Hausaufgang Q 00-04-1 Dose IT2-PF2-14	Hausaufgang Q 00-04-1 Dose IT2-PF2-14 Rear / 1
Hausaufgang Q 00-04-2 Dose IT2-PF2-15	aruba-ap-q52 / PT/E0	Hausaufgang Q 00-04-2 Dose IT2-PF2-15 Rear / 1
Hausaufgang Q 00-05-0 Dose IT2-PF2-16	aruba-ap-q53 / PT/E0	Hausaufgang Q 00-05-0 Dose IT2-PF2-16 Rear / 1
Hausaufgang Q 00-06-1 Dose IT2-PF2-17	Hausaufgang Q 00-06-1 Dose IT2-PF2-17 Rear / 1
Hausaufgang Q 00-06-2 Dose IT2-PF2-18	aruba-ap-q54 / PT/E0	Hausaufgang Q 00-06-2 Dose IT2-PF2-18 Rear / 1
Hausaufgang Q 00-06-3 Dose IT2-PF2-19	Hausaufgang Q 00-06-3 Dose IT2-PF2-19 Rear / 1
Hausaufgang Q 00-07-1 Dose IT2-PF2-20	Hausaufgang Q 00-07-1 Dose IT2-PF2-20 Rear / 1
Hausaufgang Q 00-07-2 Dose IT2-PF2-21	aruba-ap-q55 / PT/E0	Hausaufgang Q 00-07-2 Dose IT2-PF2-21 Rear / 1
Hausaufgang Q 00-07-3 Dose IT2-PF2-22	Hausaufgang Q 00-07-3 Dose IT2-PF2-22 Rear / 1
Hausaufgang Q 00-08-0 Dose IT2-PF2-23	aruba-ap-q56 / PT/E0	Hausaufgang Q 00-08-0 Dose IT2-PF2-23 Rear / 1
Hausaufgang Q 00-09-1 Dose IT2-PF2-24	Hausaufgang Q 00-09-1 Dose IT2-PF2-24 Rear / 1
Hausaufgang Q 00-09-2 Dose IT2-PF3-9	aruba-ap-q57 / PT/E0	Hausaufgang Q 00-09-2 Dose IT2-PF3-9 Rear / 1
Hausaufgang Q 00-09-3 Dose IT2-PF3-1	Hausaufgang Q 00-09-3 Dose IT2-PF3-1 Rear / 1
Hausaufgang Q 00-10-1 Dose IT2-PF3-2	aruba-ap-q58 / PT/E0	Hausaufgang Q 00-10-1 Dose IT2-PF3-2 Rear / 1
Hausaufgang Q 00-10-2 Dose IT2-PF3-3	Hausaufgang Q 00-10-2 Dose IT2-PF3-3 Rear / 1
Hausaufgang Q 00-11-1 Dose IT2-PF3-4	aruba-ap-q59 / PT/E0	Hausaufgang Q 00-11-1 Dose IT2-PF3-4 Rear / 1
Hausaufgang Q 00-11-2 Dose IT2-PF3-5	Hausaufgang Q 00-11-2 Dose IT2-PF3-5 Rear / 1
Hausaufgang Q 00-12-0 Dose IT2-PF3-6	aruba-ap-q60 / PT/E0	Hausaufgang Q 00-12-0 Dose IT2-PF3-6 Rear / 1
Hausaufgang Q 00-13-0 Dose IT2-PF2-8	Hausaufgang Q 00-13-0 Dose IT2-PF2-8 Rear / 1
Hausaufgang Q 01-01-0 Dose IT2-PF2-7	aruba-ap-q48 / PT/E0	Hausaufgang Q 01-01-0 Dose IT2-PF2-7 Rear / 1
Hausaufgang Q 01-02-1 Dose IT2-PF1-7	Hausaufgang Q 01-02-1 Dose IT2-PF1-7 Rear / 1
Hausaufgang Q 01-02-2 Dose IT2-PF1-8	aruba-ap-q37 / PT/E0	Hausaufgang Q 01-02-2 Dose IT2-PF1-8 Rear / 1
Hausaufgang Q 01-02-3 Dose IT2-PF1-9	Hausaufgang Q 01-02-3 Dose IT2-PF1-9 Rear / 1
Hausaufgang Q 01-03-1 Dose IT2-PF1-10	Hausaufgang Q 01-03-1 Dose IT2-PF1-10 Rear / 1
Hausaufgang Q 01-03-2 Dose IT2-PF1-11	aruba-ap-q38 / PT/E0	Hausaufgang Q 01-03-2 Dose IT2-PF1-11 Rear / 1
Hausaufgang Q 01-04-1 Dose IT2-PF1-12	Hausaufgang Q 01-04-1 Dose IT2-PF1-12 Rear / 1
Hausaufgang Q 01-04-2 Dose IT2-PF1-13	aruba-ap-q39 / PT/E0	Hausaufgang Q 01-04-2 Dose IT2-PF1-13 Rear / 1
Hausaufgang Q 01-05-1 Dose IT1-PF3-12	Hausaufgang Q 01-05-1 Dose IT1-PF3-12 Rear / 1
Hausaufgang Q 01-05-2 Dose IT2-PF1-15	aruba-ap-q40 / PT/E0	Hausaufgang Q 01-05-2 Dose IT2-PF1-15 Rear / 1
Hausaufgang Q 01-06-1 Dose IT2-PF1-16	Hausaufgang Q 01-06-1 Dose IT2-PF1-16 Rear / 1
Hausaufgang Q 01-06-2 Dose IT2-PF1-17	aruba-ap-q41 / PT/E0	Hausaufgang Q 01-06-2 Dose IT2-PF1-17 Rear / 1
Hausaufgang Q 01-07-1 Dose IT2-PF1-18	Hausaufgang Q 01-07-1 Dose IT2-PF1-18 Rear / 1
Hausaufgang Q 01-07-2 Dose IT2-PF1-19	aruba-ap-q42 / PT/E0	Hausaufgang Q 01-07-2 Dose IT2-PF1-19 Rear / 1
Hausaufgang Q 01-07-3 Dose IT2-PF1-20	Hausaufgang Q 01-07-3 Dose IT2-PF1-20 Rear / 1
Hausaufgang Q 01-08-1 Dose IT2-PF1-21	Hausaufgang Q 01-08-1 Dose IT2-PF1-21 Rear / 1
Hausaufgang Q 01-08-2 Dose IT2-PF1-22	aruba-ap-q43 / PT/E0	Hausaufgang Q 01-08-2 Dose IT2-PF1-22 Rear / 1
Hausaufgang Q 01-08-3 Dose IT2-PF1-23	Hausaufgang Q 01-08-3 Dose IT2-PF1-23 Rear / 1
Hausaufgang Q 01-09-0 Dose IT2-PF1-24	aruba-ap-q44 / PT/E0	Hausaufgang Q 01-09-0 Dose IT2-PF1-24 Rear / 1
Hausaufgang Q 01-10-1 Dose IT2-PF2-1	Hausaufgang Q 01-10-1 Dose IT2-PF2-1 Rear / 1
Hausaufgang Q 01-10-2 Dose IT2-PF2-2	aruba-ap-q45 / PT/E0	Hausaufgang Q 01-10-2 Dose IT2-PF2-2 Rear / 1
Hausaufgang Q 01-10-3 Dose IT2-PF2-3	Hausaufgang Q 01-10-3 Dose IT2-PF2-3 Rear / 1
Hausaufgang Q 01-11-1 Dose IT2-PF2-4	aruba-ap-q46 / PT/E0	Hausaufgang Q 01-11-1 Dose IT2-PF2-4 Rear / 1
Hausaufgang Q 01-11-2 Dose IT2-PF3-8	Hausaufgang Q 01-11-2 Dose IT2-PF3-8 Rear / 1
Hausaufgang Q 01-12-1 Dose IT2-PF2-5	aruba-ap-q47 / PT/E0	Hausaufgang Q 01-12-1 Dose IT2-PF2-5 Rear / 1
Hausaufgang Q 01-12-2 Dose IT2-PF2-6	Hausaufgang Q 01-12-2 Dose IT2-PF2-6 Rear / 1
Hausaufgang Q 02-01-0 Dose IT2-PF1-6	aruba-ap-q36 / PT/E0	Hausaufgang Q 02-01-0 Dose IT2-PF1-6 Rear / 1
Hausaufgang Q 02-02-1 Dose IT1-PF3-5	Hausaufgang Q 02-02-1 Dose IT1-PF3-5 Rear / 1
Hausaufgang Q 02-02-2 Dose IT1-PF3-6	aruba-ap-q25 / PT/E0	Hausaufgang Q 02-02-2 Dose IT1-PF3-6 Rear / 1
Hausaufgang Q 02-02-3 Dose IT1-PF3-7	Hausaufgang Q 02-02-3 Dose IT1-PF3-7 Rear / 1
Hausaufgang Q 02-03-1 Dose IT1-PF3-8	Hausaufgang Q 02-03-1 Dose IT1-PF3-8 Rear / 1
Hausaufgang Q 02-03-2 Dose IT1-PF3-9	aruba-ap-q26 / PT/E0	Hausaufgang Q 02-03-2 Dose IT1-PF3-9 Rear / 1
Hausaufgang Q 02-04-1 Dose IT1-PF3-10	Hausaufgang Q 02-04-1 Dose IT1-PF3-10 Rear / 1
Hausaufgang Q 02-04-2 Dose IT1-PF3-11	aruba-ap-q27 / PT/E0	Hausaufgang Q 02-04-2 Dose IT1-PF3-11 Rear / 1
Hausaufgang Q 02-05-1 Dose IT2-PF3-7	Hausaufgang Q 02-05-1 Dose IT2-PF3-7 Rear / 1
Hausaufgang Q 02-05-2 Dose IT1-PF3-13	aruba-ap-q28 / PT/E0	Hausaufgang Q 02-05-2 Dose IT1-PF3-13 Rear / 1
Hausaufgang Q 02-06-1 Dose IT1-PF3-14	Hausaufgang Q 02-06-1 Dose IT1-PF3-14 Rear / 1
Hausaufgang Q 02-06-2 Dose IT1-PF3-15	Hausaufgang Q 02-06-2 Dose IT1-PF3-15 Rear / 1
Hausaufgang Q 02-07-1 Dose IT1-PF3-16	Hausaufgang Q 02-07-1 Dose IT1-PF3-16 Rear / 1
Hausaufgang Q 02-07-2 Dose IT1-PF3-17	aruba-ap-q30 / PT/E0	Hausaufgang Q 02-07-2 Dose IT1-PF3-17 Rear / 1
Hausaufgang Q 02-07-3 Dose IT1-PF3-18	Hausaufgang Q 02-07-3 Dose IT1-PF3-18 Rear / 1
Hausaufgang Q 02-08-1 Dose IT1-PF3-19	Hausaufgang Q 02-08-1 Dose IT1-PF3-19 Rear / 1
Hausaufgang Q 02-08-2 Dose IT1-PF3-20	aruba-ap-q31 / PT/E0	Hausaufgang Q 02-08-2 Dose IT1-PF3-20 Rear / 1
Hausaufgang Q 02-08-3 Dose IT1-PF3-21	Hausaufgang Q 02-08-3 Dose IT1-PF3-21 Rear / 1
Hausaufgang Q 02-09-0 Dose IT1-PF3-22	aruba-ap-q32 / PT/E0	Hausaufgang Q 02-09-0 Dose IT1-PF3-22 Rear / 1
Hausaufgang Q 02-10-1 Dose IT1-PF3-23	Hausaufgang Q 02-10-1 Dose IT1-PF3-23 Rear / 1
Hausaufgang Q 02-10-2 Dose IT1-PF3-24	aruba-ap-q33 / PT/E0	Hausaufgang Q 02-10-2 Dose IT1-PF3-24 Rear / 1
Hausaufgang Q 02-10-3 Dose IT2-PF1-1	Hausaufgang Q 02-10-3 Dose IT2-PF1-1 Rear / 1
Hausaufgang Q 02-11-1 Dose IT2-PF1-2	Hausaufgang Q 02-11-1 Dose IT2-PF1-2 Rear / 1
Hausaufgang Q 02-11-2 Dose IT2-PF1-3	aruba-ap-q34 / PT/E0	Hausaufgang Q 02-11-2 Dose IT2-PF1-3 Rear / 1
Hausaufgang Q 02-12-1 Dose IT2-PF1-4	aruba-ap-q35 / PT/E0	Hausaufgang Q 02-12-1 Dose IT2-PF1-4 Rear / 1
Hausaufgang Q 02-12-2 Dose IT2-PF1-5	Hausaufgang Q 02-12-2 Dose IT2-PF1-5 Rear / 1
Hausaufgang Q 03-01-0 Dose IT1-PF3-4	aruba-ap-q24 / PT/E0	Hausaufgang Q 03-01-0 Dose IT1-PF3-4 Rear / 1
Hausaufgang Q 03-02-1 Dose IT1-PF2-3	Hausaufgang Q 03-02-1 Dose IT1-PF2-3 Rear / 1
Hausaufgang Q 03-02-2 Dose IT1-PF2-4	aruba-ap-q13 / PT/E0	Hausaufgang Q 03-02-2 Dose IT1-PF2-4 Rear / 1
Hausaufgang Q 03-02-3 Dose IT1-PF2-5	Hausaufgang Q 03-02-3 Dose IT1-PF2-5 Rear / 1
Hausaufgang Q 03-03-1 Dose IT1-PF2-6	aruba-ap-q14 / PT/E0	Hausaufgang Q 03-03-1 Dose IT1-PF2-6 Rear / 1
Hausaufgang Q 03-03-2 Dose IT1-PF2-7	Hausaufgang Q 03-03-2 Dose IT1-PF2-7 Rear / 1
Hausaufgang Q 03-04-1 Dose IT1-PF2-8	aruba-ap-q15 / PT/E0	Hausaufgang Q 03-04-1 Dose IT1-PF2-8 Rear / 1
Hausaufgang Q 03-04-2 Dose IT1-PF2-9	Hausaufgang Q 03-04-2 Dose IT1-PF2-9 Rear / 1
Hausaufgang Q 03-05-1 Dose IT1-PF2-10	aruba-ap-q16 / PT/E0	Hausaufgang Q 03-05-1 Dose IT1-PF2-10 Rear / 1
Hausaufgang Q 03-05-2 Dose IT1-PF2-11	Hausaufgang Q 03-05-2 Dose IT1-PF2-11 Rear / 1
Hausaufgang Q 03-06-1 Dose IT1-PF2-15	aruba-ap-q17 / PT/E0	Hausaufgang Q 03-06-1 Dose IT1-PF2-15 Rear / 1
Hausaufgang Q 03-06-2 Dose IT1-PF2-13	Hausaufgang Q 03-06-2 Dose IT1-PF2-13 Rear / 1
Hausaufgang Q 03-07-1 Dose IT1-PF2-14	Hausaufgang Q 03-07-1 Dose IT1-PF2-14 Rear / 1
Hausaufgang Q 03-07-2 Dose IT1-PF2-12	aruba-ap-q18 / PT/E0	Hausaufgang Q 03-07-2 Dose IT1-PF2-12 Rear / 1
Hausaufgang Q 03-07-3 Dose IT1-PF2-16	Hausaufgang Q 03-07-3 Dose IT1-PF2-16 Rear / 1
Hausaufgang Q 03-08-1 Dose IT1-PF2-17	Hausaufgang Q 03-08-1 Dose IT1-PF2-17 Rear / 1
Hausaufgang Q 03-08-2 Dose IT1-PF2-18	aruba-ap-q19 / PT/E0	Hausaufgang Q 03-08-2 Dose IT1-PF2-18 Rear / 1
Hausaufgang Q 03-08-3 Dose IT1-PF2-19	Hausaufgang Q 03-08-3 Dose IT1-PF2-19 Rear / 1
Hausaufgang Q 03-09-0 Dose IT1-PF2-20	aruba-ap-q20 / PT/E0	Hausaufgang Q 03-09-0 Dose IT1-PF2-20 Rear / 1
Hausaufgang Q 03-10-1 Dose IT1-PF2-21	Hausaufgang Q 03-10-1 Dose IT1-PF2-21 Rear / 1
Hausaufgang Q 03-10-2 Dose IT1-PF2-22	aruba-ap-q21 / PT/E0	Hausaufgang Q 03-10-2 Dose IT1-PF2-22 Rear / 1
Hausaufgang Q 03-10-3 Dose IT1-PF2-23	Hausaufgang Q 03-10-3 Dose IT1-PF2-23 Rear / 1
Hausaufgang Q 03-11-1 Dose IT1-PF2-24	aruba-ap-q22 / PT/E0	Hausaufgang Q 03-11-1 Dose IT1-PF2-24 Rear / 1
Hausaufgang Q 03-11-2 Dose IT1-PF3-1	Hausaufgang Q 03-11-2 Dose IT1-PF3-1 Rear / 1
Hausaufgang Q 03-12-1 Dose IT1-PF3-2	aruba-ap-q23 / PT/E0	Hausaufgang Q 03-12-1 Dose IT1-PF3-2 Rear / 1
Hausaufgang Q 03-12-2 Dose IT1-PF3-3	Hausaufgang Q 03-12-2 Dose IT1-PF3-3 Rear / 1
Hausaufgang Q 04-01-0 Dose IT1-PF2-2	aruba-ap-q12 / PT/E0	Hausaufgang Q 04-01-0 Dose IT1-PF2-2 Rear / 1
Hausaufgang Q 04-02-1 Dose IT1-PF1-1	Hausaufgang Q 04-02-1 Dose IT1-PF1-1 Rear / 1
Hausaufgang Q 04-02-2 Dose IT1-PF1-2	aruba-ap-q01 / PT/E0	Hausaufgang Q 04-02-2 Dose IT1-PF1-2 Rear / 1
Hausaufgang Q 04-02-3 Dose IT1-PF1-3	Hausaufgang Q 04-02-3 Dose IT1-PF1-3 Rear / 1
Hausaufgang Q 04-03-1 Dose IT1-PF1-4	Hausaufgang Q 04-03-1 Dose IT1-PF1-4 Rear / 1
Hausaufgang Q 04-03-2 Dose IT1-PF1-5	aruba-ap-q02 / PT/E0	Hausaufgang Q 04-03-2 Dose IT1-PF1-5 Rear / 1
Hausaufgang Q 04-04-1 Dose IT1-PF1-6	Hausaufgang Q 04-04-1 Dose IT1-PF1-6 Rear / 1
Hausaufgang Q 04-04-2 Dose IT1-PF1-7	aruba-ap-q03 / PT/E0	Hausaufgang Q 04-04-2 Dose IT1-PF1-7 Rear / 1
Hausaufgang Q 04-05-1 Dose IT1-PF1-8	Hausaufgang Q 04-05-1 Dose IT1-PF1-8 Rear / 1
Hausaufgang Q 04-05-2 Dose IT1-PF1-10	aruba-ap-q04 / PT/E0	Hausaufgang Q 04-05-2 Dose IT1-PF1-10 Rear / 1
Hausaufgang Q 04-06-1 Dose IT1-PF1-9	Hausaufgang Q 04-06-1 Dose IT1-PF1-9 Rear / 1
Hausaufgang Q 04-06-2 Dose IT1-PF1-11	aruba-ap-q05 / PT/E0	Hausaufgang Q 04-06-2 Dose IT1-PF1-11 Rear / 1
Hausaufgang Q 04-07-1 Dose IT1-PF1-12	Hausaufgang Q 04-07-1 Dose IT1-PF1-12 Rear / 1
Hausaufgang Q 04-07-2 Dose IT1-PF1-13	aruba-ap-q06 / PT/E0	Hausaufgang Q 04-07-2 Dose IT1-PF1-13 Rear / 1
Hausaufgang Q 04-07-3 Dose IT1-PF1-14	Hausaufgang Q 04-07-3 Dose IT1-PF1-14 Rear / 1
Hausaufgang Q 04-08-1 Dose IT1-PF1-16	Hausaufgang Q 04-08-1 Dose IT1-PF1-16 Rear / 1
Hausaufgang Q 04-08-2 Dose IT1-PF1-15	aruba-ap-q07 / PT/E0	Hausaufgang Q 04-08-2 Dose IT1-PF1-15 Rear / 1
Hausaufgang Q 04-08-3 Dose IT1-PF1-17	Hausaufgang Q 04-08-3 Dose IT1-PF1-17 Rear / 1
Hausaufgang Q 04-09-0 Dose IT1-PF1-18	aruba-ap-q08 / PT/E0	Hausaufgang Q 04-09-0 Dose IT1-PF1-18 Rear / 1
Hausaufgang Q 04-10-1 Dose IT1-PF1-19	Hausaufgang Q 04-10-1 Dose IT1-PF1-19 Rear / 1
Hausaufgang Q 04-10-2 Dose IT1-PF1-20	aruba-ap-q09 / PT/E0	Hausaufgang Q 04-10-2 Dose IT1-PF1-20 Rear / 1
Hausaufgang Q 04-10-3 Dose IT1-PF1-21	Hausaufgang Q 04-10-3 Dose IT1-PF1-21 Rear / 1
Hausaufgang Q 04-11-1 Dose IT1-PF1-22	aruba-ap-q10 / PT/E0	Hausaufgang Q 04-11-1 Dose IT1-PF1-22 Rear / 1
Hausaufgang Q 04-11-2 Dose IT1-PF1-23	Hausaufgang Q 04-11-2 Dose IT1-PF1-23 Rear / 1
Hausaufgang Q 04-12-1 Dose IT1-PF1-24	aruba-ap-q11 / PT/E0	Hausaufgang Q 04-12-1 Dose IT1-PF1-24 Rear / 1
Hausaufgang Q 04-12-2 Dose IT1-PF2-1	Hausaufgang Q 04-12-2 Dose IT1-PF2-1 Rear / 1
Rear Port	Description	Patched to
Hausaufgang Q 00-01-0 Dose IT2-PF2-9 Rear	Q-Br/K/E / Rear 9
Hausaufgang Q 00-02-1 Dose IT2-PF2-10 Rear	Q-Br/K/E / Rear 10
Hausaufgang Q 00-02-2 Dose IT2-PF2-11 Rear	Q-Br/K/E / Rear 11
Hausaufgang Q 00-03-1 Dose IT2-PF2-12 Rear	Q-Br/K/E / Rear 12
Hausaufgang Q 00-03-2 Dose IT2-PF2-13 Rear	Q-Br/K/E / Rear 13
Hausaufgang Q 00-04-1 Dose IT2-PF2-14 Rear	Q-Br/K/E / Rear 14
Hausaufgang Q 00-04-2 Dose IT2-PF2-15 Rear	Q-Br/K/E / Rear 15
Hausaufgang Q 00-05-0 Dose IT2-PF2-16 Rear	Q-Br/K/E / Rear 16
Hausaufgang Q 00-06-1 Dose IT2-PF2-17 Rear	Q-Br/K/E / Rear 17
Hausaufgang Q 00-06-2 Dose IT2-PF2-18 Rear	Q-Br/K/E / Rear 18
Hausaufgang Q 00-06-3 Dose IT2-PF2-19 Rear	Q-Br/K/E / Rear 19
Hausaufgang Q 00-07-1 Dose IT2-PF2-20 Rear	Q-Br/K/E / Rear 20
Hausaufgang Q 00-07-2 Dose IT2-PF2-21 Rear	Q-Br/K/E / Rear 21
Hausaufgang Q 00-07-3 Dose IT2-PF2-22 Rear	Q-Br/K/E / Rear 22
Hausaufgang Q 00-08-0 Dose IT2-PF2-23 Rear	Q-Br/K/E / Rear 23
Hausaufgang Q 00-09-1 Dose IT2-PF2-24 Rear	Q-Br/K/E / Rear 24
Hausaufgang Q 00-09-2 Dose IT2-PF3-9 Rear	Q-Br/K/F / Rear 9
Hausaufgang Q 00-09-3 Dose IT2-PF3-1 Rear	Q-Br/K/F / Rear 1
Hausaufgang Q 00-10-1 Dose IT2-PF3-2 Rear	Q-Br/K/F / Rear 2
Hausaufgang Q 00-10-2 Dose IT2-PF3-3 Rear	Q-Br/K/F / Rear 3
Hausaufgang Q 00-11-1 Dose IT2-PF3-4 Rear	Q-Br/K/F / Rear 4
Hausaufgang Q 00-11-2 Dose IT2-PF3-5 Rear	Q-Br/K/F / Rear 5
Hausaufgang Q 00-12-0 Dose IT2-PF3-6 Rear	Q-Br/K/F / Rear 6
Hausaufgang Q 00-13-0 Dose IT2-PF2-8 Rear	Q-Br/K/E / Rear 8
Hausaufgang Q 01-01-0 Dose IT2-PF2-7 Rear	Q-Br/K/E / Rear 7
Hausaufgang Q 01-02-1 Dose IT2-PF1-7 Rear	Q-Br/K/D / Rear 7
Hausaufgang Q 01-02-2 Dose IT2-PF1-8 Rear	Q-Br/K/D / Rear 8
Hausaufgang Q 01-02-3 Dose IT2-PF1-9 Rear	Q-Br/K/D / Rear 9
Hausaufgang Q 01-03-1 Dose IT2-PF1-10 Rear	Q-Br/K/D / Rear 10
Hausaufgang Q 01-03-2 Dose IT2-PF1-11 Rear	Q-Br/K/D / Rear 11
Hausaufgang Q 01-04-1 Dose IT2-PF1-12 Rear	Q-Br/K/D / Rear 12
Hausaufgang Q 01-04-2 Dose IT2-PF1-13 Rear	Q-Br/K/D / Rear 13
Hausaufgang Q 01-05-1 Dose IT1-PF3-12 Rear	Q-Br/K/C / Rear 12
Hausaufgang Q 01-05-2 Dose IT2-PF1-15 Rear	Q-Br/K/D / Rear 15
Hausaufgang Q 01-06-1 Dose IT2-PF1-16 Rear	Q-Br/K/D / Rear 16
Hausaufgang Q 01-06-2 Dose IT2-PF1-17 Rear	Q-Br/K/D / Rear 17
Hausaufgang Q 01-07-1 Dose IT2-PF1-18 Rear	Q-Br/K/D / Rear 18
Hausaufgang Q 01-07-2 Dose IT2-PF1-19 Rear	Q-Br/K/D / Rear 19
Hausaufgang Q 01-07-3 Dose IT2-PF1-20 Rear	Q-Br/K/D / Rear 20
Hausaufgang Q 01-08-1 Dose IT2-PF1-21 Rear	Q-Br/K/D / Rear 21
Hausaufgang Q 01-08-2 Dose IT2-PF1-22 Rear	Q-Br/K/D / Rear 22
Hausaufgang Q 01-08-3 Dose IT2-PF1-23 Rear	Q-Br/K/D / Rear 23
Hausaufgang Q 01-09-0 Dose IT2-PF1-24 Rear	Q-Br/K/D / Rear 24
Hausaufgang Q 01-10-1 Dose IT2-PF2-1 Rear	Q-Br/K/E / Rear 1
Hausaufgang Q 01-10-2 Dose IT2-PF2-2 Rear	Q-Br/K/E / Rear 2
Hausaufgang Q 01-10-3 Dose IT2-PF2-3 Rear	Q-Br/K/E / Rear 3
Hausaufgang Q 01-11-1 Dose IT2-PF2-4 Rear	Q-Br/K/E / Rear 4
Hausaufgang Q 01-11-2 Dose IT2-PF3-8 Rear	Q-Br/K/F / Rear 8
Hausaufgang Q 01-12-1 Dose IT2-PF2-5 Rear	Q-Br/K/E / Rear 5
Hausaufgang Q 01-12-2 Dose IT2-PF2-6 Rear	Q-Br/K/E / Rear 6
Hausaufgang Q 02-01-0 Dose IT2-PF1-6 Rear	Q-Br/K/D / Rear 6
Hausaufgang Q 02-02-1 Dose IT1-PF3-5 Rear	Q-Br/K/C / Rear 5
Hausaufgang Q 02-02-2 Dose IT1-PF3-6 Rear	Q-Br/K/C / Rear 6
Hausaufgang Q 02-02-3 Dose IT1-PF3-7 Rear	Q-Br/K/C / Rear 7
Hausaufgang Q 02-03-1 Dose IT1-PF3-8 Rear	Q-Br/K/C / Rear 8
Hausaufgang Q 02-03-2 Dose IT1-PF3-9 Rear	Q-Br/K/C / Rear 9
Hausaufgang Q 02-04-1 Dose IT1-PF3-10 Rear	Q-Br/K/C / Rear 10
Hausaufgang Q 02-04-2 Dose IT1-PF3-11 Rear	Q-Br/K/C / Rear 11
Hausaufgang Q 02-05-1 Dose IT2-PF3-7 Rear	Q-Br/K/F / Rear 7
Hausaufgang Q 02-05-2 Dose IT1-PF3-13 Rear	Q-Br/K/C / Rear 13
Hausaufgang Q 02-06-1 Dose IT1-PF3-14 Rear	Q-Br/K/C / Rear 14
Hausaufgang Q 02-06-2 Dose IT1-PF3-15 Rear	Q-Br/K/C / Rear 15
Hausaufgang Q 02-07-1 Dose IT1-PF3-16 Rear	Q-Br/K/C / Rear 16
Hausaufgang Q 02-07-2 Dose IT1-PF3-17 Rear	Q-Br/K/C / Rear 17
Hausaufgang Q 02-07-3 Dose IT1-PF3-18 Rear	Q-Br/K/C / Rear 18
Hausaufgang Q 02-08-1 Dose IT1-PF3-19 Rear	Q-Br/K/C / Rear 19
Hausaufgang Q 02-08-2 Dose IT1-PF3-20 Rear	Q-Br/K/C / Rear 20
Hausaufgang Q 02-08-3 Dose IT1-PF3-21 Rear	Q-Br/K/C / Rear 21
Hausaufgang Q 02-09-0 Dose IT1-PF3-22 Rear	Q-Br/K/C / Rear 22
Hausaufgang Q 02-10-1 Dose IT1-PF3-23 Rear	Q-Br/K/C / Rear 23
Hausaufgang Q 02-10-2 Dose IT1-PF3-24 Rear	Q-Br/K/C / Rear 24
Hausaufgang Q 02-10-3 Dose IT2-PF1-1 Rear	Q-Br/K/D / Rear 1
Hausaufgang Q 02-11-1 Dose IT2-PF1-2 Rear	Q-Br/K/D / Rear 2
Hausaufgang Q 02-11-2 Dose IT2-PF1-3 Rear	Q-Br/K/D / Rear 3
Hausaufgang Q 02-12-1 Dose IT2-PF1-4 Rear	Q-Br/K/D / Rear 4
Hausaufgang Q 02-12-2 Dose IT2-PF1-5 Rear	Q-Br/K/D / Rear 5
Hausaufgang Q 03-01-0 Dose IT1-PF3-4 Rear	Q-Br/K/C / Rear 4
Hausaufgang Q 03-02-1 Dose IT1-PF2-3 Rear	Q-Br/K/B / Rear 3
Hausaufgang Q 03-02-2 Dose IT1-PF2-4 Rear	Q-Br/K/B / Rear 4
Hausaufgang Q 03-02-3 Dose IT1-PF2-5 Rear	Q-Br/K/B / Rear 5
Hausaufgang Q 03-03-1 Dose IT1-PF2-6 Rear	Q-Br/K/B / Rear 6
Hausaufgang Q 03-03-2 Dose IT1-PF2-7 Rear	Q-Br/K/B / Rear 7
Hausaufgang Q 03-04-1 Dose IT1-PF2-8 Rear	Q-Br/K/B / Rear 8
Hausaufgang Q 03-04-2 Dose IT1-PF2-9 Rear	Q-Br/K/B / Rear 9
Hausaufgang Q 03-05-1 Dose IT1-PF2-10 Rear	Q-Br/K/B / Rear 10
Hausaufgang Q 03-05-2 Dose IT1-PF2-11 Rear	Q-Br/K/B / Rear 11
Hausaufgang Q 03-06-1 Dose IT1-PF2-15 Rear	Q-Br/K/B / Rear 15
Hausaufgang Q 03-06-2 Dose IT1-PF2-13 Rear	Q-Br/K/B / Rear 13
Hausaufgang Q 03-07-1 Dose IT1-PF2-14 Rear	Q-Br/K/B / Rear 14
Hausaufgang Q 03-07-2 Dose IT1-PF2-12 Rear	Q-Br/K/B / Rear 12
Hausaufgang Q 03-07-3 Dose IT1-PF2-16 Rear	Q-Br/K/B / Rear 16
Hausaufgang Q 03-08-1 Dose IT1-PF2-17 Rear	Q-Br/K/B / Rear 17
Hausaufgang Q 03-08-2 Dose IT1-PF2-18 Rear	Q-Br/K/B / Rear 18
Hausaufgang Q 03-08-3 Dose IT1-PF2-19 Rear	Q-Br/K/B / Rear 19
Hausaufgang Q 03-09-0 Dose IT1-PF2-20 Rear	Q-Br/K/B / Rear 20
Hausaufgang Q 03-10-1 Dose IT1-PF2-21 Rear	Q-Br/K/B / Rear 21
Hausaufgang Q 03-10-2 Dose IT1-PF2-22 Rear	Q-Br/K/B / Rear 22
Hausaufgang Q 03-10-3 Dose IT1-PF2-23 Rear	Q-Br/K/B / Rear 23
Hausaufgang Q 03-11-1 Dose IT1-PF2-24 Rear	Q-Br/K/B / Rear 24
Hausaufgang Q 03-11-2 Dose IT1-PF3-1 Rear	Q-Br/K/C / Rear 1
Hausaufgang Q 03-12-1 Dose IT1-PF3-2 Rear	Q-Br/K/C / Rear 2
Hausaufgang Q 03-12-2 Dose IT1-PF3-3 Rear	Q-Br/K/C / Rear 3
Hausaufgang Q 04-01-0 Dose IT1-PF2-2 Rear	Q-Br/K/B / Rear 2
Hausaufgang Q 04-02-1 Dose IT1-PF1-1 Rear	Q-Br/K/A / Rear 1
Hausaufgang Q 04-02-2 Dose IT1-PF1-2 Rear	Q-Br/K/A / Rear 2
Hausaufgang Q 04-02-3 Dose IT1-PF1-3 Rear	Q-Br/K/A / Rear 3
Hausaufgang Q 04-03-1 Dose IT1-PF1-4 Rear	Q-Br/K/A / Rear 4
Hausaufgang Q 04-03-2 Dose IT1-PF1-5 Rear	Q-Br/K/A / Rear 5
Hausaufgang Q 04-04-1 Dose IT1-PF1-6 Rear	Q-Br/K/A / Rear 6
Hausaufgang Q 04-04-2 Dose IT1-PF1-7 Rear	Q-Br/K/A / Rear 7
Hausaufgang Q 04-05-1 Dose IT1-PF1-8 Rear	Q-Br/K/A / Rear 8
Hausaufgang Q 04-05-2 Dose IT1-PF1-10 Rear	Q-Br/K/A / Rear 10
Hausaufgang Q 04-06-1 Dose IT1-PF1-9 Rear	Q-Br/K/A / Rear 9
Hausaufgang Q 04-06-2 Dose IT1-PF1-11 Rear	Q-Br/K/A / Rear 11
Hausaufgang Q 04-07-1 Dose IT1-PF1-12 Rear	Q-Br/K/A / Rear 12
Hausaufgang Q 04-07-2 Dose IT1-PF1-13 Rear	Q-Br/K/A / Rear 13
Hausaufgang Q 04-07-3 Dose IT1-PF1-14 Rear	Q-Br/K/A / Rear 14
Hausaufgang Q 04-08-1 Dose IT1-PF1-16 Rear	Q-Br/K/A / Rear 16
Hausaufgang Q 04-08-2 Dose IT1-PF1-15 Rear	Q-Br/K/A / Rear 15
Hausaufgang Q 04-08-3 Dose IT1-PF1-17 Rear	Q-Br/K/A / Rear 17
Hausaufgang Q 04-09-0 Dose IT1-PF1-18 Rear	Q-Br/K/A / Rear 18
Hausaufgang Q 04-10-1 Dose IT1-PF1-19 Rear	Q-Br/K/A / Rear 19
Hausaufgang Q 04-10-2 Dose IT1-PF1-20 Rear	Q-Br/K/A / Rear 20
Hausaufgang Q 04-10-3 Dose IT1-PF1-21 Rear	Q-Br/K/A / Rear 21
Hausaufgang Q 04-11-1 Dose IT1-PF1-22 Rear	Q-Br/K/A / Rear 22
Hausaufgang Q 04-11-2 Dose IT1-PF1-23 Rear	Q-Br/K/A / Rear 23
Hausaufgang Q 04-12-1 Dose IT1-PF1-24 Rear	Q-Br/K/A / Rear 24
Hausaufgang Q 04-12-2 Dose IT1-PF2-1 Rear	Q-Br/K/B / Rear 1