Device: Patchpanel E-Br/K/D

Role: Patchpanel Kupfer

Site: Block E

URL: https://netbox.fem.tu-ilmenau.de/dcim/devices/355/

Networking

Front Port	Description	Patched to	Rear Port
Port 1	e-switch-1 / D1	Rear 1 / 1
Port 2	e-switch-1 / D2	Rear 2 / 1
Port 3	e-switch-1 / D3	Rear 3 / 1
Port 4	e-switch-1 / D24	Rear 4 / 1
Port 5	e-switch-1 / D5	Rear 5 / 1
Port 6	e-switch-1 / D6	Rear 6 / 1
Port 7	e-switch-1 / D7	Rear 7 / 1
Port 8	e-switch-1 / D8	Rear 8 / 1
Port 9	e-switch-1 / D9	Rear 9 / 1
Port 10	e-switch-1 / D10	Rear 10 / 1
Port 11	e-switch-1 / D11	Rear 11 / 1
Port 12	e-switch-1 / D12	Rear 12 / 1
Port 13	e-switch-1 / D13	Rear 13 / 1
Port 14	e-switch-1 / D14	Rear 14 / 1
Port 15	e-switch-1 / D15	Rear 15 / 1
Port 16	e-switch-1 / D16	Rear 16 / 1
Port 17	e-switch-1 / D17	Rear 17 / 1
Port 18	e-switch-1 / D18	Rear 18 / 1
Port 19	e-switch-1 / D19	Rear 19 / 1
Port 20	e-switch-1 / D20	Rear 20 / 1
Port 21	e-switch-1 / D21	Rear 21 / 1
Port 22	e-switch-1 / D22	Rear 22 / 1
Port 23	Rear 23 / 1
Port 24	Rear 24 / 1
Rear Port	Description	Patched to
Rear 1	Hausaufgang E / Hausaufgang E 02-03-1 Dose 1D1 Rear
Rear 2	Hausaufgang E / Hausaufgang E 02-03-2 Dose 1D2 Rear
Rear 3	Hausaufgang E / Hausaufgang E 02-04-1 Dose 1D3 Rear
Rear 4	Hausaufgang E / Hausaufgang E 02-04-2 Dose 1D4 Rear
Rear 5	Hausaufgang E / Hausaufgang E 02-04-3 Dose 1D5 Rear
Rear 6	Hausaufgang E / Hausaufgang E 02-04-4 Dose 1D6 Rear
Rear 7	Hausaufgang E / Hausaufgang E 02-05-1 Dose 1D7 Rear
Rear 8	Hausaufgang E / Hausaufgang E 02-05-2 Dose 1D8 Rear
Rear 9	Hausaufgang E / Hausaufgang E 02-05-3 Dose 1D9 Rear
Rear 10	Hausaufgang E / Hausaufgang E 02-05-4 Dose 1D10 Rear
Rear 11	Hausaufgang E / Hausaufgang E 02-06-1 Dose 1D11 Rear
Rear 12	Hausaufgang E / Hausaufgang E 02-06-2 Dose 1D12 Rear
Rear 13	Hausaufgang E / Hausaufgang E 02-07-1 Dose 1D13 Rear
Rear 14	Hausaufgang E / Hausaufgang E 02-07-2 Dose 1D14 Rear
Rear 15	Hausaufgang E / Hausaufgang E 02-08-1 Dose 1D15 Rear
Rear 16	Hausaufgang E / Hausaufgang E 02-08-2 Dose 1D16 Rear
Rear 17	Hausaufgang E / Hausaufgang E 02-08-3 Dose 1D17 Rear
Rear 18	Hausaufgang E / Hausaufgang E 02-01-1 Dose 1D18 Rear
Rear 19	Hausaufgang E / Hausaufgang E 02-01-2 Dose 1D19 Rear
Rear 20	Hausaufgang E / Hausaufgang E 02-01-3 Dose 1D20 Rear
Rear 21	Hausaufgang E / Hausaufgang E 02-02-1 Dose 1D21 Rear
Rear 22	Hausaufgang E / Hausaufgang E 02-02-2 Dose 1D22 Rear
Rear 23
Rear 24