Device: Patchpanel L-Br-6a/K/1

Role: Patchpanel Kupfer

Site: Block L

URL: https://netbox.fem.tu-ilmenau.de/dcim/devices/159/

Networking

Front Port	Description	Patched to	Rear Port
Port 5/2	Rear 5/2 / 1
Port 5/3	Rear 5/3 / 1
Port 5/4	Rear 5/4 / 1
Port 5/5	Rear 5/5 / 1
Port 5/6	Rear 5/6 / 1
Port 5/7	Rear 5/7 / 1
Port 5/8	Rear 5/8 / 1
Port 5/9	Rear 5/9 / 1
Port 5/10	Rear 5/10 / 1
Port 5/11	Rear 5/11 / 1
Port 5/12	Rear 5/12 / 1
Port 5/13	Rear 5/13 / 1
Port 5/14	Rear 5/14 / 1
Port 5/15	Rear 5/15 / 1
Port 5/16	Rear 5/16 / 1
Port 5/17	Rear 5/17 / 1
Port 5/18	Rear 5/18 / 1
Port 5/19	Rear 5/19 / 1
Port 5/20	Rear 5/20 / 1
Port 15/1	Rear 15/1 / 1
Port 15/2	Rear 15/2 / 1
Port 15/3	Rear 15/3 / 1
Port 15/4	Rear 15/4 / 1
Port 15/5	Rear 15/5 / 1
Port 15/6	Rear 15/6 / 1
Port 15/7	Rear 15/7 / 1
Port 15/8	Rear 15/8 / 1
Port 15/9	Rear 15/9 / 1
Port 15/10	Rear 15/10 / 1
Port 15/11	Rear 15/11 / 1
Port 15/12	Rear 15/12 / 1
Port 15/13	Rear 15/13 / 1
Port 15/14	Rear 15/14 / 1
Port 15/15	Rear 15/15 / 1
Port 15/16	Rear 15/16 / 1
Port 15/17	Rear 15/17 / 1
Port 15/18	Rear 15/18 / 1
Port 15/19	Rear 15/19 / 1
Port 15/20	Rear 15/20 / 1
Rear Port	Description	Patched to
Rear 5/2	Hausaufgang L 6a / 06-00-11 Dose 2 Rear
Rear 5/3	Hausaufgang L 6a / 06-00-12 Dose 4 Rear
Rear 5/4	Hausaufgang L 6a / 06-00-12 Dose 5 Rear
Rear 5/5	Hausaufgang L 6a / 06-01-21 Dose 1 Rear
Rear 5/6	Hausaufgang L 6a / 06-01-22 Dose 2 Rear
Rear 5/7	Hausaufgang L 6a / 06-01-23 Dose 4 Rear
Rear 5/8	Hausaufgang L 6a / 06-01-23 Dose 5 Rear
Rear 5/9	Hausaufgang L 6a / 06-02-21 Dose 1 Rear
Rear 5/10	Hausaufgang L 6a / 06-02-22 Dose 2 Rear
Rear 5/11	Hausaufgang L 6a / 06-02-23 Dose 4 Rear
Rear 5/12	Hausaufgang L 6a / 06-02-23 Dose 5 Rear
Rear 5/13	Hausaufgang L 6a / 06-03-21 Dose 1 Rear
Rear 5/14	Hausaufgang L 6a / 06-03-22 Dose 2 Rear
Rear 5/15	Hausaufgang L 6a / 06-03-23 Dose 4 Rear
Rear 5/16	Hausaufgang L 6a / 06-03-23 Dose 5 Rear
Rear 5/17	Hausaufgang L 6a / 06-04-21 Dose 1 Rear
Rear 5/18	Hausaufgang L 6a / 06-04-22 Dose 2 Rear
Rear 5/19	Hausaufgang L 6a / 06-04-23 Dose 4 Rear
Rear 5/20	Hausaufgang L 6a / 06-04-23 Dose 5 Rear
Rear 15/1	Hausaufgang L 6a / 06-00-23 Dose 1 Rear
Rear 15/2	Hausaufgang L 6a / 06-00-22 Dose 2 Rear
Rear 15/3	Hausaufgang L 6a / 06-00-21 Dose 4 Rear
Rear 15/4	Hausaufgang L 6a / 06-00-21 Dose 5 Rear
Rear 15/5	Hausaufgang L 6a / 06-01-13 Dose 1 Rear
Rear 15/6	Hausaufgang L 6a / 06-01-12 Dose 2 Rear
Rear 15/7	Hausaufgang L 6a / 06-01-11 Dose 4 Rear
Rear 15/8	Hausaufgang L 6a / 06-01-11 Dose 5 Rear
Rear 15/9	Hausaufgang L 6a / 06-02-13 Dose 1 Rear
Rear 15/10	Hausaufgang L 6a / 06-02-12 Dose 2 Rear
Rear 15/11	Hausaufgang L 6a / 06-02-11 Dose 4 Rear
Rear 15/12	Hausaufgang L 6a / 06-02-11 Dose 5 Rear
Rear 15/13	Hausaufgang L 6a / 06-03-13 Dose 1 Rear
Rear 15/14	Hausaufgang L 6a / 06-03-12 Dose 2 Rear
Rear 15/15	Hausaufgang L 6a / 06-03-11 Dose 4 Rear
Rear 15/16	Hausaufgang L 6a / 06-03-11 Dose 5 Rear
Rear 15/17	Hausaufgang L 6a / 06-04-13 Dose 1 Rear
Rear 15/18	Hausaufgang L 6a / 06-04-12 Dose 2 Rear
Rear 15/19	Hausaufgang L 6a / 06-04-11 Dose 4 Rear
Rear 15/20	Hausaufgang L 6a / 06-04-11 Dose 5 Rear