Device: Patchpanel L-Br-6d/K/1

Role: Patchpanel Kupfer

Site: Block L

URL: https://netbox.fem.tu-ilmenau.de/dcim/devices/6/

Networking

Front Port	Description	Patched to	Rear Port
A1	l-switch-1 / A1	Rear A1 / 1
A2	l-switch-1 / A11	Rear A2 / 1
A3	l-switch-1 / A2	Rear A3 / 1
A4	l-switch-1 / A12	Rear A4 / 1
B1	l-switch-1 / A3	Rear B1 / 1
B2	l-switch-1 / A13	Rear B2 / 1
B3	l-switch-1 / A4	Rear B3 / 1
B4	l-switch-1 / A14	Rear B4 / 1
C1	l-switch-1 / A5	Rear C1 / 1
C2	l-switch-1 / A15	Rear C2 / 1
C3	l-switch-1 / A6	Rear C3 / 1
C4	l-switch-1 / A16	Rear C4 / 1
D1	l-switch-1 / A7	Rear D1 / 1
D2	l-switch-1 / A17	Rear D2 / 1
D3	l-switch-1 / A8	Rear D3 / 1
D4	l-switch-1 / A18	Rear D4 / 1
E1	l-switch-1 / A9	Rear E1 / 1
E2	l-switch-1 / A19	Rear E2 / 1
E3	l-switch-1 / A10	Rear E3 / 1
E4	l-switch-1 / A20	Rear E4 / 1
F1	l-switch-1 / B1	Rear F1 / 1
F2	l-switch-1 / B11	Rear F2 / 1
F3	l-switch-1 / B2	Rear F3 / 1
F4	l-switch-1 / B12	Rear F4 / 1
G1	l-switch-1 / B3	Rear G1 / 1
G2	l-switch-1 / B13	Rear G2 / 1
G3	l-switch-1 / B4	Rear G3 / 1
G4	l-switch-1 / B14	Rear G4 / 1
H1	l-switch-1 / B5	Rear H1 / 1
H2	l-switch-1 / B15	Rear H2 / 1
H3	l-switch-1 / B6	Rear H3 / 1
H4	l-switch-1 / B16	Rear H4 / 1
I1	l-switch-1 / B7	Rear I1 / 1
I2	l-switch-1 / B17	Rear I2 / 1
I3	l-switch-1 / B8	Rear I3 / 1
I4	l-switch-1 / B18	Rear I4 / 1
J1	l-switch-1 / B9	Rear J1 / 1
J2	l-switch-1 / B19	Rear J2 / 1
J3	l-switch-1 / B10	Rear J3 / 1
J4	l-switch-1 / B20	Rear J4 / 1
K1 12-3	Rear K1 / 1
K2 13-3	Rear K2 / 1
K3 14-3	Rear K3 / 1
K4 15-3	Rear K4 / 1
L1 16-3	Rear L1 / 1
L2 17-3	l-switch-1 / K12	Rear L2 / 1
L3 18-3	Rear L3 / 1
L4 19-3	Rear L4 / 1
M1 20-3	l-switch-1 / L23	Rear M1 / 1
M2 21-3	Rear M2 / 1
M3 22-3	Rear M3 / 1
M4 23-3	Rear M4 / 1
Rear Port	Description	Patched to
Rear A1
Rear A2	Hausaufgang L 6d / Hausaufgang L 6d 09-00-11 Dose 2 Rear
Rear A3	Hausaufgang L 6d / Hausaufgang L 6d 09-00-12 Dose 4 Rear
Rear A4	Hausaufgang L 6d / Hausaufgang L 6d 09-00-13 Dose 5 Rear
Rear B1	Hausaufgang L 6d / Hausaufgang L 6d 09-00-23 Dose 1 Rear
Rear B2	Hausaufgang L 6d / Hausaufgang L 6d 09-00-22 Dose 2 Rear
Rear B3	Hausaufgang L 6d / Hausaufgang L 6d 09-00-21 Dose 4 Rear
Rear B4	Hausaufgang L 6d / Hausaufgang L 6d 09-00-2 Keystone Flur Uplink Rear
Rear C1	Hausaufgang L 6d / Hausaufgang L 6d 09-01-21 Dose 1 Rear
Rear C2	Hausaufgang L 6d / Hausaufgang L 6d 09-01-22 Dose 2 Rear
Rear C3	Hausaufgang L 6d / Hausaufgang L 6d 09-01-23 Dose 4 Rear
Rear C4	Hausaufgang L 6d / Hausaufgang L 6d 09-01-23 Dose 5 Rear
Rear D1	Hausaufgang L 6d / Hausaufgang L 6d 09-01-13 Dose 1 Rear
Rear D2	Hausaufgang L 6d / Hausaufgang L 6d 09-01-12 Dose 2 Rear
Rear D3	Hausaufgang L 6d / Hausaufgang L 6d 09-01-11 Dose 4 Rear
Rear D4	Hausaufgang L 6d / Hausaufgang L 6d 09-01-11 Dose 5 Rear
Rear E1	Hausaufgang L 6d / Hausaufgang L 6d 09-02-21 Dose 1 Rear
Rear E2	Hausaufgang L 6d / Hausaufgang L 6d 09-02-22 Dose 2 Rear
Rear E3	Hausaufgang L 6d / Hausaufgang L 6d 09-02-23 Dose 4 Rear
Rear E4	Hausaufgang L 6d / Hausaufgang L 6d 09-02-23 Dose 5 Rear
Rear F1	Hausaufgang L 6d / Hausaufgang L 6d 09-02-13 Dose 1 Rear
Rear F2	Hausaufgang L 6d / Hausaufgang L 6d 09-02-12 Dose 2 Rear
Rear F3	Hausaufgang L 6d / Hausaufgang L 6d 09-02-11 Dose 4 Rear
Rear F4	Hausaufgang L 6d / Hausaufgang L 6d 09-02-11 Dose 5 Rear
Rear G1	Hausaufgang L 6d / Hausaufgang L 6d 09-03-21 Dose 1 Rear
Rear G2	Hausaufgang L 6d / Hausaufgang L 6d 09-03-22 Dose 2 Rear
Rear G3	Hausaufgang L 6d / Hausaufgang L 6d 09-03-23 Dose 4 Rear
Rear G4	Hausaufgang L 6d / Hausaufgang L 6d 09-03-23 Dose 5 Rear
Rear H1	Hausaufgang L 6d / Hausaufgang L 6d 09-03-13 Dose 1 Rear
Rear H2	Hausaufgang L 6d / Hausaufgang L 6d 09-03-12 Dose 2 Rear
Rear H3	Hausaufgang L 6d / Hausaufgang L 6d 09-03-11 Dose 4 Rear
Rear H4	Hausaufgang L 6d / Hausaufgang L 6d 09-03-11 Dose 5 Rear
Rear I1	Hausaufgang L 6d / Hausaufgang L 6d 09-04-21 Dose 1 Rear
Rear I2	Hausaufgang L 6d / Hausaufgang L 6d 09-04-22 Dose 2 Rear
Rear I3	Hausaufgang L 6d / Hausaufgang L 6d 09-04-23 Dose 4 Rear
Rear I4	Hausaufgang L 6d / Hausaufgang L 6d 09-04-23 Dose 5 Rear
Rear J1	Hausaufgang L 6d / Hausaufgang L 6d 09-04-13 Dose 1 Rear
Rear J2	Hausaufgang L 6d / Hausaufgang L 6d 09-04-12 Dose 2 Rear
Rear J3	Hausaufgang L 6d / Hausaufgang L 6d 09-04-11 Dose 4 Rear
Rear J4	Hausaufgang L 6d / Hausaufgang L 6d 09-04-11 Dose 5 Rear
Rear K1
Rear K2
Rear K3
Rear K4
Rear L1
Rear L2
Rear L3
Rear L4
Rear M1	L-Br-Dach/K/L-Br-6d / Rear 1
Rear M2
Rear M3
Rear M4