Device: Q-Br/K/A

Role: Patchpanel Kupfer

Site: Block Q

URL: https://netbox.fem.tu-ilmenau.de/dcim/devices/572/

Networking

Front Port	Description	Patched to	Rear Port
Port 1	q-switch-1 / A1	Rear 1 / 1
Port 2	q-switch-1 / A2	Rear 2 / 1
Port 3	q-switch-1 / A3	Rear 3 / 1
Port 4	q-switch-1 / A4	Rear 4 / 1
Port 5	q-switch-1 / A5	Rear 5 / 1
Port 6	q-switch-1 / A6	Rear 6 / 1
Port 7	q-switch-1 / A7	Rear 7 / 1
Port 8	q-switch-1 / A8	Rear 8 / 1
Port 9	q-switch-1 / A9	Rear 9 / 1
Port 10	q-switch-1 / A10	Rear 10 / 1
Port 11	q-switch-1 / A11	Rear 11 / 1
Port 12	q-switch-1 / A12	Rear 12 / 1
Port 13	q-switch-1 / A13	Rear 13 / 1
Port 14	q-switch-1 / A14	Rear 14 / 1
Port 15	q-switch-1 / A15	Rear 15 / 1
Port 16	q-switch-1 / A16	Rear 16 / 1
Port 17	q-switch-1 / A17	Rear 17 / 1
Port 18	q-switch-1 / A18	Rear 18 / 1
Port 19	q-switch-1 / A19	Rear 19 / 1
Port 20	q-switch-1 / A20	Rear 20 / 1
Port 21	q-switch-1 / A21	Rear 21 / 1
Port 22	q-switch-1 / A22	Rear 22 / 1
Port 23	q-switch-1 / A23	Rear 23 / 1
Port 24	q-switch-1 / A24	Rear 24 / 1
Rear Port	Description	Patched to
Rear 1	Hausaufgang Q / Hausaufgang Q 04-02-1 Dose IT1-PF1-1 Rear
Rear 2	Hausaufgang Q / Hausaufgang Q 04-02-2 Dose IT1-PF1-2 Rear
Rear 3	Hausaufgang Q / Hausaufgang Q 04-02-3 Dose IT1-PF1-3 Rear
Rear 4	Hausaufgang Q / Hausaufgang Q 04-03-1 Dose IT1-PF1-4 Rear
Rear 5	Hausaufgang Q / Hausaufgang Q 04-03-2 Dose IT1-PF1-5 Rear
Rear 6	Hausaufgang Q / Hausaufgang Q 04-04-1 Dose IT1-PF1-6 Rear
Rear 7	Hausaufgang Q / Hausaufgang Q 04-04-2 Dose IT1-PF1-7 Rear
Rear 8	Hausaufgang Q / Hausaufgang Q 04-05-1 Dose IT1-PF1-8 Rear
Rear 9	Hausaufgang Q / Hausaufgang Q 04-06-1 Dose IT1-PF1-9 Rear
Rear 10	Hausaufgang Q / Hausaufgang Q 04-05-2 Dose IT1-PF1-10 Rear
Rear 11	Hausaufgang Q / Hausaufgang Q 04-06-2 Dose IT1-PF1-11 Rear
Rear 12	Hausaufgang Q / Hausaufgang Q 04-07-1 Dose IT1-PF1-12 Rear
Rear 13	Hausaufgang Q / Hausaufgang Q 04-07-2 Dose IT1-PF1-13 Rear
Rear 14	Hausaufgang Q / Hausaufgang Q 04-07-3 Dose IT1-PF1-14 Rear
Rear 15	Hausaufgang Q / Hausaufgang Q 04-08-2 Dose IT1-PF1-15 Rear
Rear 16	Hausaufgang Q / Hausaufgang Q 04-08-1 Dose IT1-PF1-16 Rear
Rear 17	Hausaufgang Q / Hausaufgang Q 04-08-3 Dose IT1-PF1-17 Rear
Rear 18	Hausaufgang Q / Hausaufgang Q 04-09-0 Dose IT1-PF1-18 Rear
Rear 19	Hausaufgang Q / Hausaufgang Q 04-10-1 Dose IT1-PF1-19 Rear
Rear 20	Hausaufgang Q / Hausaufgang Q 04-10-2 Dose IT1-PF1-20 Rear
Rear 21	Hausaufgang Q / Hausaufgang Q 04-10-3 Dose IT1-PF1-21 Rear
Rear 22	Hausaufgang Q / Hausaufgang Q 04-11-1 Dose IT1-PF1-22 Rear
Rear 23	Hausaufgang Q / Hausaufgang Q 04-11-2 Dose IT1-PF1-23 Rear
Rear 24	Hausaufgang Q / Hausaufgang Q 04-12-1 Dose IT1-PF1-24 Rear