Device: Q-Br/K/C

Role: Patchpanel Kupfer

Site: Block Q

Networking

Front Port	Description	Patched to	Rear Port
Port 1	q-switch-1 / C5	Rear 1 / 1
Port 2	q-switch-1 / C6	Rear 2 / 1
Port 3	q-switch-1 / C7	Rear 3 / 1
Port 4	q-switch-1 / C8	Rear 4 / 1
Port 5	q-switch-1 / C9	Rear 5 / 1
Port 6	q-switch-1 / G1	Rear 6 / 1
Port 7	q-switch-1 / C11	Rear 7 / 1
Port 8	q-switch-1 / C12	Rear 8 / 1
Port 9	q-switch-1 / C13	Rear 9 / 1
Port 10	q-switch-1 / C14	Rear 10 / 1
Port 11	q-switch-1 / C15	Rear 11 / 1
Port 12	q-switch-1 / D18	Rear 12 / 1
Port 13	q-switch-1 / C17	Rear 13 / 1
Port 14	q-switch-1 / C18	Rear 14 / 1
Port 15	q-switch-1 / C19	Rear 15 / 1
Port 16	q-switch-1 / C20	Rear 16 / 1
Port 17	q-switch-1 / C21	Rear 17 / 1
Port 18	q-switch-1 / C22	Rear 18 / 1
Port 19	q-switch-1 / C23	Rear 19 / 1
Port 20	q-switch-1 / C24	Rear 20 / 1
Port 21	q-switch-1 / D1	Rear 21 / 1
Port 22	q-switch-1 / D2	Rear 22 / 1
Port 23	q-switch-1 / D3	Rear 23 / 1
Port 24	q-switch-1 / D4	Rear 24 / 1
Rear Port	Description	Patched to
Rear 1	Hausaufgang Q / Hausaufgang Q 03-11-2 Dose IT1-PF3-1 Rear
Rear 2	Hausaufgang Q / Hausaufgang Q 03-12-1 Dose IT1-PF3-2 Rear
Rear 3	Hausaufgang Q / Hausaufgang Q 03-12-2 Dose IT1-PF3-3 Rear
Rear 4	Hausaufgang Q / Hausaufgang Q 03-01-0 Dose IT1-PF3-4 Rear
Rear 5	Hausaufgang Q / Hausaufgang Q 02-02-1 Dose IT1-PF3-5 Rear
Rear 6	Hausaufgang Q / Hausaufgang Q 02-02-2 Dose IT1-PF3-6 Rear
Rear 7	Hausaufgang Q / Hausaufgang Q 02-02-3 Dose IT1-PF3-7 Rear
Rear 8	Hausaufgang Q / Hausaufgang Q 02-03-1 Dose IT1-PF3-8 Rear
Rear 9	Hausaufgang Q / Hausaufgang Q 02-03-2 Dose IT1-PF3-9 Rear
Rear 10	Hausaufgang Q / Hausaufgang Q 02-04-1 Dose IT1-PF3-10 Rear
Rear 11	Hausaufgang Q / Hausaufgang Q 02-04-2 Dose IT1-PF3-11 Rear
Rear 12	Hausaufgang Q / Hausaufgang Q 01-05-1 Dose IT1-PF3-12 Rear
Rear 13	Hausaufgang Q / Hausaufgang Q 02-05-2 Dose IT1-PF3-13 Rear
Rear 14	Hausaufgang Q / Hausaufgang Q 02-06-1 Dose IT1-PF3-14 Rear
Rear 15	Hausaufgang Q / Hausaufgang Q 02-06-2 Dose IT1-PF3-15 Rear
Rear 16	Hausaufgang Q / Hausaufgang Q 02-07-1 Dose IT1-PF3-16 Rear
Rear 17	Hausaufgang Q / Hausaufgang Q 02-07-2 Dose IT1-PF3-17 Rear
Rear 18	Hausaufgang Q / Hausaufgang Q 02-07-3 Dose IT1-PF3-18 Rear
Rear 19	Hausaufgang Q / Hausaufgang Q 02-08-1 Dose IT1-PF3-19 Rear
Rear 20	Hausaufgang Q / Hausaufgang Q 02-08-2 Dose IT1-PF3-20 Rear
Rear 21	Hausaufgang Q / Hausaufgang Q 02-08-3 Dose IT1-PF3-21 Rear
Rear 22	Hausaufgang Q / Hausaufgang Q 02-09-0 Dose IT1-PF3-22 Rear
Rear 23	Hausaufgang Q / Hausaufgang Q 02-10-1 Dose IT1-PF3-23 Rear
Rear 24	Hausaufgang Q / Hausaufgang Q 02-10-2 Dose IT1-PF3-24 Rear