Device: Q-Br/K/E

Role: Patchpanel Kupfer

Site: Block Q

Networking

Front Port	Description	Patched to	Rear Port
Port 1	q-switch-1 / E5	Rear 1 / 1
Port 2	q-switch-1 / E6	Rear 2 / 1
Port 3	q-switch-1 / E7	Rear 3 / 1
Port 4	q-switch-1 / E8	Rear 4 / 1
Port 5	q-switch-1 / E10	Rear 5 / 1
Port 6	q-switch-1 / E11	Rear 6 / 1
Port 7	q-switch-1 / E12	Rear 7 / 1
Port 8	q-switch-1 / E13	Rear 8 / 1
Port 9	q-switch-1 / E14	Rear 9 / 1
Port 10	q-switch-1 / E15	Rear 10 / 1
Port 11	q-switch-1 / E16	Rear 11 / 1
Port 12	q-switch-1 / E17	Rear 12 / 1
Port 13	q-switch-1 / E18	Rear 13 / 1
Port 14	q-switch-1 / E19	Rear 14 / 1
Port 15	q-switch-1 / E20	Rear 15 / 1
Port 16	q-switch-1 / E21	Rear 16 / 1
Port 17	q-switch-1 / E22	Rear 17 / 1
Port 18	q-switch-1 / E23	Rear 18 / 1
Port 19	q-switch-1 / E24	Rear 19 / 1
Port 20	q-switch-1 / F1	Rear 20 / 1
Port 21	q-switch-1 / F2	Rear 21 / 1
Port 22	q-switch-1 / F3	Rear 22 / 1
Port 23	q-switch-1 / F4	Rear 23 / 1
Port 24	q-switch-1 / F5	Rear 24 / 1
Rear Port	Description	Patched to
Rear 1	Hausaufgang Q / Hausaufgang Q 01-10-1 Dose IT2-PF2-1 Rear
Rear 2	Hausaufgang Q / Hausaufgang Q 01-10-2 Dose IT2-PF2-2 Rear
Rear 3	Hausaufgang Q / Hausaufgang Q 01-10-3 Dose IT2-PF2-3 Rear
Rear 4	Hausaufgang Q / Hausaufgang Q 01-11-1 Dose IT2-PF2-4 Rear
Rear 5	Hausaufgang Q / Hausaufgang Q 01-12-1 Dose IT2-PF2-5 Rear
Rear 6	Hausaufgang Q / Hausaufgang Q 01-12-2 Dose IT2-PF2-6 Rear
Rear 7	Hausaufgang Q / Hausaufgang Q 01-01-0 Dose IT2-PF2-7 Rear
Rear 8	Hausaufgang Q / Hausaufgang Q 00-13-0 Dose IT2-PF2-8 Rear
Rear 9	Hausaufgang Q / Hausaufgang Q 00-01-0 Dose IT2-PF2-9 Rear
Rear 10	Hausaufgang Q / Hausaufgang Q 00-02-1 Dose IT2-PF2-10 Rear
Rear 11	Hausaufgang Q / Hausaufgang Q 00-02-2 Dose IT2-PF2-11 Rear
Rear 12	Hausaufgang Q / Hausaufgang Q 00-03-1 Dose IT2-PF2-12 Rear
Rear 13	Hausaufgang Q / Hausaufgang Q 00-03-2 Dose IT2-PF2-13 Rear
Rear 14	Hausaufgang Q / Hausaufgang Q 00-04-1 Dose IT2-PF2-14 Rear
Rear 15	Hausaufgang Q / Hausaufgang Q 00-04-2 Dose IT2-PF2-15 Rear
Rear 16	Hausaufgang Q / Hausaufgang Q 00-05-0 Dose IT2-PF2-16 Rear
Rear 17	Hausaufgang Q / Hausaufgang Q 00-06-1 Dose IT2-PF2-17 Rear
Rear 18	Hausaufgang Q / Hausaufgang Q 00-06-2 Dose IT2-PF2-18 Rear
Rear 19	Hausaufgang Q / Hausaufgang Q 00-06-3 Dose IT2-PF2-19 Rear
Rear 20	Hausaufgang Q / Hausaufgang Q 00-07-1 Dose IT2-PF2-20 Rear
Rear 21	Hausaufgang Q / Hausaufgang Q 00-07-2 Dose IT2-PF2-21 Rear
Rear 22	Hausaufgang Q / Hausaufgang Q 00-07-3 Dose IT2-PF2-22 Rear
Rear 23	Hausaufgang Q / Hausaufgang Q 00-08-0 Dose IT2-PF2-23 Rear
Rear 24	Hausaufgang Q / Hausaufgang Q 00-09-1 Dose IT2-PF2-24 Rear